|  |
| --- |
| **中山大学附属第一医院广西医院射线装置明细** |
| **序号** | **装置名称** | **数量** | **场所** | **年检(设备性能+防护检测)单价/元** | **建设项目职业病危害预评价单价/元** | **建设项目职业病危害控制效果评价单价/元** | **小计（元）** | 备注 |
| 1 | 移动式C形X射线机(手术室小 C 臂) | 1 | 手术室 |  | / | / |  | 现有设备 |
| 2 | 移动DR | 1 | 放射科 |  | / | / |  | 现有设备 |
| 3 | 数字X射线机(DR) | 2 | 放射科 |  | / | / |  | 现有设备 |
| 4 | 电子计算机断层扫描系统(CT) | 1 | 放射科 |  | / | / |  | 现有设备 |
| 5 | 乳腺机 | 1 | 放射科 |  | / | / |  | 现有设备 |
| 6 | 牙科X射线机 | 1 | 口腔科 |  | / | / |  | 现有设备 |
| 7 | 口腔颌面曲面体层X射线机（口腔全景机） | 1 | 口腔科 |  | / | / |  | 现有设备 |
| 8 | 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备（口腔CT） | 1 | 口腔科 |  | / | / |  | 现有设备 |
| 9 | 医用血管造影X射线机（DSA） | 1 | 导管室DSA2 |  | / | / |  | 现有设备 |
| 10 | 医用血管造影X射线机（DSA） | 1 | 导管室DSA1 | / | / |  |  | 新购设备 |
| 11 | 数字X射线机(DR) | 1 | 体检中心 | / |  |  |  | 预增加设备 |
| 12 | 骨密度仪 | 1 | 体检中心 | / |  |  |  | 预增加设备 |
| 13 | 电子计算机断层扫描系统(体检CT) | 1 | 体检中心 | / |  |  |  | 预增加设备 |
| 14 | PET CT | 1 | 核医学科 | / |  |  |  | 预增加设备 |
| 15 | 移动式C形X射线机(手术室小 C 臂) | 1 | 手术室 | / | / |  |  | 预增加设备 |
| 16 | 乳腺机 | 1 | 放射科 | / |  |  |  | 预增加设备 |
| 18 | 胃肠机 | 1 | 放射科 | / |  | / |  | 预增加设备 |