中山大学附属第一医院广西医院医院消防器材供应服务项目需求

1. 服务期内能及时补充各科室新增及过期器材，包括运输、安装、配置到医院各楼层消火栓箱内或灭火器箱内；
2. 响应时间满足院方要求；
3. 提供器材及服务符合消防安全相关标准。
4. 项目预算金额按5万元/年，服务期3年，合计15万元。预算金额为最高限价。
5. 供应商报价超过单价控制价的均为无效报价，按实际需求供货，最终结算价不得高于合同价。
6. 本项目报价费用包含：材料、设备费、仓储费、配送费、人工费、住宿费、水电费、交通费、通讯费以及其他各种因素的直接费、间接费、利润、税金、保险等一切因本服务产生的应预见和不可预见的全部费用。
7. 供应商报价形式为按单价最高限价基础上整体折扣。报价时应提供具体品牌、型号、规格标准等。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **参考型号标准** | **参考选用品牌** | **单价最高限价（元）** |
| **1** | **5KG干粉灭火器** | **MFZ/ABC5** | **南宁胜安、柳州鱼峰、浙江民安、湖北洪湖、天平** | **72** |
| **2** | **二氧化碳灭火器** | **MT/2** | **南宁胜安、柳州鱼峰、浙江民安、湖北洪湖、天平** | **92** |
| **3** | **灭火器箱** | **5×2、厚（1.0）** | **江安、胜安、吉安、翁山** | **105** |
| **4** | **消防水带（含接扣）** | **10-65-20** | **江苏沱雨、 浙江民安、福建贵峰、江苏五行、龙安** | **130** |
| **5** | **消防水枪** | **DN65** | **江苏沱雨、 浙江民安、福建贵峰、江苏五行、龙安** | **26** |
| **6** | **防毒面罩** | **TZL30** | **广东兴安、广州护卫者、广东正邦、** | **30** |