中山大学附属第一医院广西医院五金材料市场调研需求报价表（年采购量）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格** | **单位** | **单价（元）** | **计划年采购量** | **金额**  **（元）** |
| 1 | 浮球开关 | 10米、塑料材质 | 套 |  | 10 |  |
| 2 | 开水器水龙头 | 开水器龙头、全铜材质 | 个 |  | 100 |  |
| 3 | 冲洗阀弯头 | 弯头 、不锈钢材质 | 个 |  | 10 |  |
| 4 | 金羚工业扇 | 工业扇 650、铸铁材质 | 台 |  | 10 |  |
| 5 | 国标加厚镀锌水管 | 镀锌水管 50、铸钢材质 | 米 |  | 10 |  |
| 6 | 空气开关 | 型号D347S；电源方式：交流电；电压1000V及以上额定电流63A保护类型1P | 个 |  | 50 |  |
| 7 | 空气开关 | 型号D347S；电源方式：交流电；电压1000V及以上额定电流63A保护类型3P | 个 |  | 50 |  |
| 8 | 空气开关 | 型号D347S；电源方式：交流电；电压1000V及以上额定电流40A保护类型3P | 个 |  | 50 |  |
| 9 | 空气开关 | 型号D347S；电源方式：交流电；电压1000V及以上额定电流63A保护类型2P | 个 |  | 50 |  |
| 10 | 空气开关 | 型号D347S；电源方式：交流电；电压1000V及以上额定电流40A保护类型1P | 个 |  | 50 |  |
| 11 | 瓷芯龙头 | GH2002-10/15、单冷、入墙，滤芯龙头 | 个 |  | 80 |  |
| 12 | 瓷芯龙头 | GH2002-10、单冷、入墙，滤芯龙头 | 个 |  | 80 |  |
| 13 | 三插头 | 公牛10A, 16A | 个 |  | 20 |  |
| 14 | 漏电开关 | 小型漏电断路器、漏电保护类2P、灭弧方式、不兹吹断路器、额定电流40A/2P | 个 |  | 50 |  |
| 15 | 漏电开关 | 小型漏电断路器、漏电保护类2P、灭弧方式、不兹吹断路器、额定电流63A/2P | 个 |  | 50 |  |
| 16 | 漏电开关 | 小型漏电断路器、漏电保护类1P、灭弧方式、不兹吹断路器、额定电流60A/1P | 个 |  | 50 |  |
| 17 | 简和下水器 | sgck | 个 |  | 20 |  |
| 18 | 电工胶布 | PVC17mx￠66 20码 | 卷 |  | 100 |  |
| 19 | 抽屉锁 | 帝高138-22 138-22 | 把 |  | 50 |  |
| 20 | 排插 | 三插212x3米，符合国标 | 个 |  | 100 |  |
| 21 | 淋浴花洒 | 塑料 新六孔 | 个 |  | 50 |  |
| 22 | 插座 | 暗装空调插16A 16A 16A 250V 塑料 | 个 |  | 20 |  |
| 23 | 插座 | 明装空调插16AL3 | 个 |  | 20 |  |
| 24 | 插座 | 十五孔明装 | 个 |  | 20 |  |
| 25 | 软管 | 高压1.5m | 条 |  | 20 |  |
| 26 | U型锁 | 可调节 玻璃门专用锁 | 把 |  | 20 |  |
| 27 | 马桶盖 | 缓冲 | 只 |  | 10 |  |
| 28 | 铁链锁 | 包布 | 把 |  | 20 |  |
| 29 | 玻璃胶 | 型号：G-793中性硅酮耐候时 | 支 |  | 10 |  |
| 30 | 门铃 | 能者7207 | 只 |  | 20 |  |
| 31 | 尼龙扎带 | 型号：4x200；材质PA66；颜色分类：4x200 | 包 |  | 200 |  |
| 32 | 尼龙扎带 | 型号：4x250；材质PA66；颜色分类：4x250 | 包 |  | 200 |  |
| 33 | 尼龙扎带 | 型号：5x350；材质PA66；颜色分类：5x350 | 包 |  | 200 |  |
| 34 | 喷漆 | 油漆工程，颜色按要求备注 | 瓶 |  | 10 |  |
| 35 | 电蚊拍 | 型号：PP-811；电池类：铅酸电池；充电模式：直插充电 | 把 |  | 20 |  |
| 36 | 汉山挂锁 | 型号：CTG汉山；类型：直开；颜色分类：50mm | 把 |  | 50 |  |
| 37 | 汉山挂锁 | 型号：CTG汉山；类型：直开；颜色分类：30mm | 把 |  | 50 |  |
| 38 | 汉山长颈挂锁 | 型号：CTGS-60mm；颜色分类：铜挂长颈锁；类型：直开挂锁 | 把 |  | 50 |  |
| 39 | 汉山长颈挂锁 | 型号：CTGS-50mm；颜色分类：铜挂长颈锁；类型：直开挂锁 | 把 |  | 50 |  |
| 40 | 汉山长颈挂锁 | 型号：CTGS-40MM；颜色分类：铜挂长颈锁；类型：直开挂锁 | 把 |  | 50 |  |
| 41 | 不锈钢毛巾架 | 挂壁式，304不锈钢材质，用于厕所 | 个 |  | 100 |  |
| 42 | 软锁 | 80cm | 把 |  | 50 |  |
| 43 | 软锁 | 100cm | 把 |  | 50 |  |
| 44 | 电话线 | 型号：4x0.5、铜、额定电压50v，15米 | 条 |  | 50 |  |
| 45 | 电话线 | 型号：4x0.5、铜、额定电压50v，20米 | 条 |  | 50 |  |
| 46 | 电话线 | 型号：4x0.5、铜、额定电压50v，10米 | 条 |  | 50 |  |
| 47 | 电话线 | 型号：4x0.5、铜、额定电压50v，5米 | 条 |  | 50 |  |
| 48 | 电话线 | 型号：4x0.5、铜、额定电压50v，3米 | 条 |  | 50 |  |
| 49 | 人字梯 | 材质：南南铝；颜色：7级1.5米，半绝缘，七步梯，双侧梯 | 把 |  | 5 |  |
| 50 | 人字梯 | 材质：南南铝；颜色：7级2米，半绝缘，七步梯，双侧梯 | 把 |  | 5 |  |
| 51 | 不锈钢排钩 | 材质：不锈钢，园钩4勾，总长26cm | 条 |  | 100 |  |
| 52 | 不锈钢排钩 | 材质：不锈钢，园钩5勾，总长35cm | 条 |  | 100 |  |
| 53 | 不锈钢排钩 | 材质：不锈钢，园钩6勾，总长43cm | 条 |  | 100 |  |
| 54 | 不锈钢排钩 | 材质：不锈钢，园钩8勾，总长59cm | 条 |  | 100 |  |
| 55 | 不锈钢排钩 | 材质：不锈钢，园钩10勾，总长71cm | 条 |  | 100 |  |
| 56 | 钢卷尺 | 型号：SY-A18；颜色分类：5米x25mm；制式：公制。 | 把 |  | 20 |  |
| 57 | 钢卷尺 | 型号：SY-A18；颜色分类：7.5米x25mm；制式：公制。 | 把 |  | 20 |  |
| 58 | 网管 | 胶水管20# | 米 |  | 80 |  |
| 59 | 一体化LED灯 | 型号：oDT518B；功率：18w；形状：条形；电压：100v-240v；光源：百米，带支架。 | 套 |  | 100 |  |
| 60 | 一体化LED灯 | 型号：oDT518B；功率：15w；形状：条形；电压：100v-240v；光源：百米，带支架。 | 套 |  | 100 |  |
| 61 | 交流接触器 | 型号：CJX2s 251；电压：380V | 个 |  | 10 |  |
| 62 | 交流接触器 | 型号：CJX2-1810 ；电压：380v | 个 |  | 10 |  |
| 63 | 交流接触器 | 型号：CJX2S-1210；电压：380v/220v | 个 |  | 10 |  |
| 64 | 交流接触器 | 型号：CJX2S-2501；电压：380v/220v | 个 |  | 10 |  |
| 65 | 下水器软管 | 塑料 | 条 |  | 100 |  |
| 66 | LED投光灯 | 型号亚其7070，功率：100w、电压250v、灯体：灰色、颜色：白光 | 个 |  | 10 |  |
| 67 | 十字螺丝批 | 5\*100 | 把 |  | 10 |  |
| 68 | 三角架 | 铝合金双层，挂壁式 | 个 |  | 50 |  |
| 69 | 三角架 | 铝单层，挂壁式 | 个 |  | 50 |  |
| 70 | LED灯盘 | 60\*60 | 套 |  | 100 |  |
| 71 | 一字螺丝批 | 5\*100 | 把 |  | 10 |  |
| 72 | 不锈钢下水器 | 型号：8110；颜色分类：厨房不锈钢下水器110mm（带提篮） | 个 |  | 10 |  |
| 73 | LED投光灯 | 型号：亚其7070，功率：50W；灯体：灰色；电压：250；颜色：白光 | 套 |  | 10 |  |
| 74 | LED投光灯 | 型号：亚其7070；功率：30W；灯体：灰色；电压：250V；颜色：白光 | 套 |  | 10 |  |
| 75 | LED投光灯 | 型号：亚其7070；功率：200W；灯体：灰色；电压：250V；颜色：白光 | 套 |  | 10 |  |
| 76 | 桐油 | 附加功能：防腐；涂料光泽：哑光；涂层类别：底漆 | 斤 |  | 10 |  |
| 77 | LED筒灯 | 18w/6寸 | 个 |  | 100 |  |
| 78 | LED筒灯 | 5w型号：E27螺口；电压：220V；颜色分类：E27螺口、白色 | 个 |  | 100 |  |
| 79 | LED筒灯 | 15w型号：E27螺口；电压：220V；颜色分类：E27螺口、白色 | 个 |  | 50 |  |
| 80 | LED筒灯 | 12w型号：E27螺口；电压：220V；颜色分类：E27螺口、白色 | 个 |  | 50 |  |
| 81 | LED筒灯 | 6w型号：E27螺口；电压：220V；颜色分类：E27螺口、白色 | 个 |  | 100 |  |
| 82 | LED灯泡 | 型号：E27螺口；电压：220V；颜色分类：E27螺口18w、白色 | 个 |  | 50 |  |
| 83 | 铜浮球伐 | 型号：真功；材质：铜、颜色分类：2CM+201球体；结构：固定球球阀，螺纹 | 个 |  | 10 |  |
| 84 | 电发热管 | 型号：开水；，颜色分类：法兰G3 220v 6kw | 个 |  | 10 |  |
| 85 | 电发热管 | 型号：开水器；颜色分类：法兰G3 220v 9kw | 个 |  | 10 |  |
| 86 | LED吸顶灯 | 型号：MXL24F-TS；功率：21W；电压100v-240v；性质：圆形，PVC料 | 套 |  | 10 |  |
| 87 | LED吸顶灯 | 型号：MXL24F-TS；功率：10W；电压100v-240v；性质：圆形，PVC料 | 套 |  | 10 |  |
| 88 | LED一体化支架 | 型号：LEDT8支架；功率：12w；电压：220v；形状：条形；颜色：白光 | 箱 |  | 50 |  |
| 89 | LED灯管带架 | 型号：LEDT8支架；功率：13w；电压：220v；形状：条形；颜色：白光 | 套 |  | 50 |  |
| 90 | 曼科合式支架 | 型号：30w；电压：111v-240v；颜色分类：30w单支架 | 支 |  | 50 |  |
| 91 | 曼科合式支架 | 型号：40w；电压：111v-240v；颜色分类：40w单支架 | 支 |  | 50 |  |
| 92 | 百叶窗式排气扇 | 型号：APB20-4-30、颜色：8寸开孔250x25； | 台 |  | 50 |  |
| 93 | 百叶窗式排气扇 | 型号：APB25-5-30；颜色：10寸开孔300x300 | 台 |  | 50 |  |
| 94 | 百叶窗式排气扇 | 型号：APB30-6-30；颜色：12寸开孔350x350 | 台 |  | 50 |  |
| 95 | LED灯管带支架 | 型号：LDE78支架；功率：20w；电压：220v；形状：条形；颜色：白光 | 套 |  | 50 |  |
| 96 | 展业开关箱 | 2-4位 | 个 |  | 20 |  |
| 97 | 金象切割片 | 100# | 片 |  | 10 |  |
| 98 | 弹地式地面插座 | sg五孔 | 个 |  | 10 |  |
| 99 | 面盆冷热龙头 | 15mm | 套 |  | 20 |  |
| 100 | 单联冷热龙头 | 15mm | 套 |  | 20 |  |
| 101 | LED超薄吸顶灯 | 18w | 个 |  | 20 |  |
| 102 | LED球泡 | 10w | 个 |  | 20 |  |
| 103 | LED球泡 | 5w | 个 |  | 20 |  |
| 104 | 明装单把冷热阀 | 型号：JUELIN-1945；材质：铜；安装：挂式、单把双控 | 个 |  | 10 |  |
| 105 | LDE灯管 | 型号：T8LED灯管；功率：20w；形状：条形；电压：220；长度：1.2m、光源：白 | 支 |  | 50 |  |
| 106 | 铝花洒座 | 型号：GY；颜色分类：花洒座；材质：铝；配件类型：花洒单头 | 个 |  | 50 |  |
| 107 | 单孔高压软管 | 型号：GY，尖头进水软管-80cm；长度：60cm | 条 |  | 50 |  |
| 108 | 雄塑PPR热水管 | 型号：20；颜色分类：4分/20x2.8mm；管径：DN20（4分管） | 条 |  | 20 |  |
| 109 | 雄塑PPR内牙直通 | 型号：20；颜色分类：20x1/2mm；管径：DN20（4分管） | 条 |  | 20 |  |
| 110 | 雄塑PPR内牙弯头 | 型号：20；颜色分类：20x1/2mm；管径：DN20（4分管） | 条 |  | 20 |  |
| 111 | 雄塑PPR冷水管 | 型号：20；颜色分类：4分/20x2.3mm；管径：DN20（4分管） | 条 |  | 20 |  |
| 112 | 雄塑PPR冷水管 | 型号：25；颜色分类：6分/25x2.3mm；管径：DN25（6分管） | 条 |  | 20 |  |
| 113 | 雄塑线槽 | 19\*39 | 条 |  | 20 |  |
| 114 | 雄塑线槽 | 14\*24 | 条 |  | 80 |  |
| 115 | LED灯盘 | 30\*60 | 套 |  | 20 |  |
| 116 | 日丰铝塑管 | 条例：2025冷水管、管径2025DN25 | 米 |  | 20 |  |
| 117 | 亚明面板灯 | 型号：1200x600；光源：LDE/88w；照射面呈：30㎡ | 套 |  | 20 |  |
| 118 | 502胶水 | 10ml SH-10 | 支 |  | 20 |  |
| 119 | 公牛多用排插 | 型号：312；安装：袋装；全长：3m、电流：10A；电压：250V；功率：2500w；产品配线：3x10mm | 个 |  | 50 |  |
| 120 | 全塑百叶换气扇 | 型号：APB25-5-30(SJ）10寸开孔300x300 | 台 |  | 20 |  |
| 121 | 不锈钢插销 | 4寸 | 付 |  | 20 |  |
| 122 | 空气开关 | 3P32A DZ47sLEN3C32 400V 6000A 塑壳 | 个 |  | 20 |  |
| 123 | 空气开关 | 2P32A DZ47sLEN2C32 400V 6000A 塑壳 | 个 |  | 20 |  |
| 124 | 空气开关 | 2P20A DZ47sLEN2C20 400V 6000A 塑壳 | 个 |  | 20 |  |
| 125 | 空气开关 | 1P32A DZ47sLEN1C32 230V/400V 6000A塑壳 | 个 |  | 20 |  |
| 126 | 空气开关 | 1P20A DZ47sLEN1C20 230V/400V 6000A塑壳 | 个 |  | 20 |  |
| 127 | 漏电开关 | 2p32 DZ47sLEN2C32 230V 6000A 塑壳 | 个 |  | 20 |  |
| 128 | 漏电开关 | 3P60A三相四线 DZ47sLEN6C63 400V 6000A 塑壳 | 个 |  | 20 |  |
| 129 | 漏电开关 | 3P40A DZ47sLEN3C40 400V 6000A 塑壳 | 个 |  | 20 |  |
| 130 | 漏电开关 | 3P32A DZ47sLEN3C32 400V 6000A 塑壳 | 个 |  | 20 |  |
| 131 | 漏电开关 | 1P40A DZ47sLEN1C40 230v 6000A 塑壳 | 个 |  | 20 |  |
| 132 | 漏电开关 | 1P32A DZ47sLEN1C32 230V 6000A塑壳 | 个 |  | 20 |  |
| 133 | 漏电开关 | 1P20A DZ47sLEN1C20 230V 6000A塑壳 | 个 |  | 20 |  |
| 134 | 漏电开关 | 3P20A DZ47sLEN3C20 400V 6000A 塑壳 | 个 |  | 20 |  |
| 135 | 漏电开关 | 2P20A DZ47sLEN2C20 230V 6000A塑壳 | 个 |  | 20 |  |
| 136 | 抽屉锁 | 138-32 柜锁 32# | 把 |  | 50 |  |
| 137 | 灯管支架头 | 灯管支架头40W YZD36.36W 120V-260V 塑壳 | 付 |  | 20 |  |
| 138 | 排插 | 八插217x5米 GN-217(S)5米 10A 250V 2500W 塑料排插，符合新国标 | 个 |  | 100 |  |
| 139 | 排插 | 十插218x5米 GN-218(S)5米 10A 250V 2500W 塑料排插，符合新国标 | 个 |  | 100 |  |
| 140 | 排插 | 五插602x5米 GN-602(S)5米 10A 250V 2500W 塑料排插，符合新国标 | 个 |  | 100 |  |
| 141 | 排插 | 五插602x3米 GN-602(S)3米 10A 250V 2500W 塑料排插，符合新国标 | 个 |  | 100 |  |
| 142 | 排插 | 十插218x3米 GN-218(S)3米 10A 250V 2500W 塑料排插，符合新国标 | 个 |  | 100 |  |
| 143 | 排插 | 三插212x1.8米 GN-212(3-1.8) 10A 250V 2500W 塑料排插，符合新国标 | 个 |  | 100 |  |
| 144 | 排插 | 六插403x10米 GN-403(3-10) 10A 250V 2500W 塑料排插，符合新国标 | 个 |  | 100 |  |
| 145 | 排插 | 八插217x3米 GN-217(S)3米 10A 250V 2500W 塑料排插，符合新国标 | 个 |  | 100 |  |
| 146 | 胶质花线 | RVS2x0.5mmx100m PVS ZR-RVS 双胶线（国标） | 米 |  | 100 |  |
| 147 | 胶质花线 | RVS2x0.75mmx100m PVS ZR-RVS 双胶线（国标） | 米 |  | 100 |  |
| 148 | 插座 | 一位五孔(明) 10A 250V 塑料 | 个 |  | 20 |  |
| 149 | 启辉器 | 启辉器 4-65W/198-240V 塑料 | 个 |  | 20 |  |
| 150 | 中控锁 | 16# 中控锁（三联锁芯） | 个 |  | 100 |  |
| 151 | 冲洗阀 | XL-6050-1 25# 脚踩冲洗阀 | 套 |  | 20 |  |
| 152 | 冲洗阀 | 25# 脚踩冲洗阀 | 套 |  | 20 |  |
| 153 | 冲洗阀 | 25# 扭式冲洗阀 | 个 |  | 20 |  |
| 154 | 龙头拨手 | 单把龙头扳手（加厚） | 个 |  | 20 |  |
| 155 | 大弯龙头 | 梅花瓶 立式单冷龙头 | 个 |  | 20 |  |
| 156 | 大伐芯 | 40mm 铜杆塑料单把阀芯 | 个 |  | 20 |  |
| 157 | 灯管 | T5/14W 灯管（白光） | 支 |  | 20 |  |
| 158 | 数字电表 | 220V 10(40)A DDS606M240M4 塑壳 | 个 |  | 20 |  |
| 159 | 铜芯线 | 1.5mm² 铜芯线100米单股（国标） | 米 |  | 500 |  |
| 160 | 铜芯线 | 2.5mm² 铜芯线100米单股（国标） | 米 |  | 1000 |  |
| 161 | 铜芯线 | 4mm² 铜芯线100米单股（国标） | 米 |  | 200 |  |
| 162 | 铜芯线 | 6mm² 铜芯线100米单股（国标） | 米 |  | 200 |  |
| 163 | 数字水表 | 15mm数字水表 | 个 |  | 20 |  |
| 164 | 数字水表 | 20mm数字水表 | 个 |  | 20 |  |
| 165 | 数字水表 | 25mm数字水表 | 个 |  | 20 |  |
| 166 | 波斯活动扳手(白色) | 12寸 波斯活动扳手（白色） | 把 |  | 20 |  |
| 167 | 三角伐 | Φ15半圆角阀 15# ，15mm手轮式三角阀 | 个 |  | 20 |  |
| 168 | 二位开关 | 暗装K100 K100 10A 250V 塑壳 | 个 |  | 50 |  |
| 169 | 二位开关 | 明二位K50 K50 10A 250V 塑壳 | 个 |  | 50 |  |
| 170 | 七孔插座 | 暗装K100 K100 10A 250V 塑壳 | 个 |  | 50 |  |
| 171 | 七孔插座 | 明装K50 K50 10A 250V 塑壳 | 个 |  | 50 |  |
| 172 | 三位开关 | 暗装K100 K100 10A 250V 塑壳 | 个 |  | 50 |  |
| 173 | 三位开关 | 明装K50 K50 10A 250V 塑壳 | 个 |  | 50 |  |
| 174 | 生料带 | 0.1mmx25mmx20m 生料带 | 卷 |  | 100 |  |
| 175 | 十孔插座 | 明装K50 K50 10A 250V 塑壳 | 个 |  | 50 |  |
| 176 | 一位开关 | 暗装K100 K100 10A 250V 塑壳 | 个 |  | 50 |  |
| 177 | 一位开关 | 明装K50 K50 10A 250V 塑壳 | 个 |  | 50 |  |
| 178 | 一位五孔 | 暗装K100 K100 10A 250V 塑壳 | 个 |  | 50 |  |
| 179 | 下水器 | S弯下水器 | 条 |  | 20 |  |
| 180 | 软管 | 1.5m 高压水管耐冻-10℃、耐热+60℃耐压0.6mpa | 条 |  | 50 |  |
| 181 | 软管 | 0.6m高压水管耐冻-10℃、耐热+60℃耐压0.6mpa | 条 |  | 50 |  |
| 182 | 冷水伐 | Φ25 25mm 冷水阀 | 个 |  | 20 |  |
| 183 | 换气扇(管道扇) | BPT10-12 BPT10-12 8寸管道排气扇 | 台 |  | 50 |  |
| 184 | 换气扇(管道扇) | BPT15-12 BPT15-12 10寸管道排气扇 | 台 |  | 50 |  |
| 185 | 电感镇流器 | YZ20ZN YZ40(18)ZN 20W电工电感镇流器 | 只 |  | 20 |  |
| 186 | 五孔插座 | 暗装K100 K100 10A 250V 塑壳 | 个 |  | 50 |  |
| 187 | 五孔插座 | 明装K50 SK/10US 10A 250V 塑壳 | 个 |  | 50 |  |
| 188 | 优利德网络寻线仪 | UT682 -CHN 优利德UT682寻线仪 | 台 |  | 10 |  |
| 189 | 一转多转换器 | 三位品字形转换器 | 个 |  | 20 |  |
| 190 | 自愈式低压井联电容器 | BZMJ 0.45-15-3 自愈式低压井联电容器 | 个 |  | 10 |  |
| 191 | T系列双头螺丝批 | T系列双头螺丝批 6\*150 | 把 |  | 20 |  |
| 192 | 排插 | 10孔线10米 10A250v2500W 塑料公牛排插 | 个 |  | 20 |  |
| 193 | 水口钳 | 5”/125mm 5寸水口钳 | 把 |  | 10 |  |
| 194 | 飞机合页(直弯) | 直弯 直弯飞机合页 镀锌 | 付 |  | 100 |  |
| 195 | 飞机合页(中弯) | 中弯 中弯飞机合页 镀锌 | 付 |  | 100 |  |
| 196 | 30铜通开挂锁 | 铜挂锁30mm | 把 |  | 50 |  |
| 197 | 闭门器(中号) | A-061 中号闭门器 | 个 |  | 50 |  |
| 198 | 不锈钢门吸 | EA012 加厚 加厚不锈钢门吸 | 个 |  | 50 |  |
| 199 | T系列一字穿心批 | 6\*100mm T系列一字型穿心螺丝批 | 把 |  | 20 |  |
| 200 | T系列十字穿心批 | 2\*100 T系列十字型穿心螺丝批 | 把 |  | 20 |  |
| 201 | 不锈钢栏杆座 | 2米红色伸缩带，伸缩带宽约4.8cm，栏杆规格900\*320mm，  不锈钢材质 | 根 |  | 50 |  |
| 202 | 不锈钢栏杆座 | 5米红色伸缩带，伸缩带宽约4.8cm，栏杆规格900\*320mm，  不锈钢材质 | 根 |  | 100 |  |
| 203 | 不锈钢栏杆座 | 3米红色伸缩带，伸缩带宽约4.8cm，栏杆规格900\*320mm，  不锈钢材质 | 套 |  | 50 |  |
| 204 | 不锈钢鞋架 | 201不锈钢材质 1.5厚，分四层，尺寸约60\*23\*67cm，承重力强 | 套 |  | 30 |  |
| 205 | 不锈钢鞋架 | 201不锈钢材质 1.5厚，分三层，尺寸约54\*23\*60cm，承重力强 | 套 |  | 30 |  |
| 206 | 不锈钢鞋架 | 201不锈钢材质 1.5厚，分五层，尺寸约66\*23\*82cm，承重力强 | 套 |  | 30 |  |
| 207 | 阻燃绝缘波纹套管 | Φ20 | 米 |  | 100 |  |
| 208 | 自攻罗钉 | 3.5\*30 | 盒 |  | 20 |  |
| 209 | 展业开关箱 | 5-8位 | 个 |  | 20 |  |
| 210 | 玉奚花洒带管 | 2.2 | 套 |  | 20 |  |
| 211 | 玉奚不锈钢花洒管 | 1.5米 | 条 |  | 20 |  |
| 212 | 银龙花洒 | 701 | 套 |  | 20 |  |
| 213 | 阳工白护套线 | 3\*2.5平方 | 米 |  | 500 |  |
| 214 | 亚明鳍片球泡 | 100w | 个 |  | 100 |  |
| 215 | 新型数字万用表 | UT39C+ | 台 |  | 10 |  |
| 216 | 小器鬼LED吸顶灯 | 24w | 个 |  | 50 |  |
| 217 | 小器鬼LED球泡 | 35W | 个 |  | 50 |  |
| 218 | 小器鬼LED灯管 | T8/20w 1.2米 | 支 |  | 50 |  |
| 219 | 弯头拉手（圆管） | 25\*300 | 个 |  | 20 |  |
| 220 | 头灯 | 头灯 | 个 |  | 10 |  |
| 221 | 铜电话线 | 4\*0.5 | 米 |  | 100 |  |
| 222 | 通开防火门锁芯 | 通开 | 把 |  | 100 |  |
| 223 | 锁舌 | 51cm | 个 |  | 10 |  |
| 224 | 塑料膨胀管 | 6厘米 | 盒 |  | 10 |  |
| 225 | 水管 | sg65 DN65 | 米 |  | 10 |  |
| 226 | 三川数字水表 | Φ15 | 个 |  | 10 |  |
| 227 | 全铜锁芯(电脑匙) | 大70 | 个 |  | 100 |  |
| 228 | 全身镜 | sg1.4\*0.4 | 块 |  | 10 |  |
| 229 | 膨胀钉 | sg10\*100 | 支 |  | 10 |  |
| 230 | 南兴地槽 | 70\*20mm | 条 |  | 10 |  |
| 231 | 磨砂玻璃纸(厚) | 1.2m\*45m | 卷 |  | 5 |  |
| 232 | 美之龙三杆球形执手锁 | 右 | 把 |  | 50 |  |
| 233 | 路锥 | 高680mm 中提环路锥 | 个 |  | 50 |  |
| 234 | 磷化自攻钉1 | 3.5\*25 | 盒 |  | 10 |  |
| 235 | 利都三角阀 | Φ16 | 个 |  | 50 |  |
| 236 | 雷拓平板灯 | 1200\*300mm | 套 |  | 50 |  |
| 237 | 空气开关 | 3p/25A | 个 |  | 20 |  |
| 238 | 爵伦水龙头 | 145 | 个 |  | 50 |  |
| 239 | 金银莱防火锁锁芯 | 带钥匙 | 把 |  | 100 |  |
| 240 | 金银莱 防火锁 | CB-SIS | 把 |  | 50 |  |
| 241 | 家友白护套线 | 2\*2.5平方 | 米 |  | 500 |  |
| 242 | 弧形地槽 | 35X10 | 条 |  | 100 |  |
| 243 | 弧形地槽 | 50X10 | 条 |  | 50 |  |
| 244 | 皓易LED筒灯(欧普商照) | 9W LED MTD0700512/28 | 个 |  | 50 |  |
| 245 | 广亚铝花洒座 | 5m | 个 |  | 20 |  |
| 246 | 广亚高压软管 | 2米 | 条 |  | 20 |  |
| 247 | 公牛一位双联开关 | G32暗 | 个 |  | 20 |  |
| 248 | 隔爆型防爆灯罩 | 5 | 个 |  | 20 |  |
| 249 | 感应水龙头 | ckC901A C901A | 套 |  | 50 |  |
| 250 | 佛山球型灯泡 | 40w | 个 |  | 50 |  |
| 251 | 地线槽 | 50\*2米 | 条 |  | 20 |  |
| 252 | 不锈钢家用梯 | 5级 | 把 |  | 5 |  |
| 253 | 不锈钢插销10寸 | 250\*12 | 套 |  | 10 |  |
| 254 | 波纹管 | Φ25 | 米 |  | 100 |  |
| 255 | 波斯橡塑柄美工刀 | BS310052 E0052 | 把 |  | 10 |  |
| 256 | 波斯省力尖嘴钳 | 191928 | 把 |  | 10 |  |
| 257 | 波斯迷你斜咀钳 | BS190584 5/125mm | 把 |  | 10 |  |
| 258 | 波斯加长梅花扳手 | 318C 9PC 423183 | 套 |  | 10 |  |
| 259 | 波斯多功能维修套装 | 60件 468060 | 套 |  | 10 |  |
| 260 | 波斯不锈钢多功能剪 | 533081 | 把 |  | 10 |  |
| 261 | 暗地弹插销(粗) | 6寸 | 个 |  | 10 |  |
| 262 | 暗插销 | 6寸 | 个 |  | 10 |  |
| 263 | PP阻燃波纹管 | 32mm | 米 |  | 10 |  |
| 264 | D-60合金单舌锁芯(600) | 60mm D型 | 个 |  | 100 |  |
| 265 | 板车 | 国产塑料板车 90\*60 0.9m\*0.6m | 辆 |  | 20 |  |
| 266 | 21件家用组套 | 53\*34\*40cm BS511021 | 套 |  | 5 |  |
| 合计金额 | | |  |  |  |  |
| 备注：供应商报价为合同包干价，需考虑项目执行中可能发生事宜的费用，项目执行过程中不再增加任何费用 | | | | | | |