中山大学附属第一医院广西医院变频柜式空调(5匹) 参数需求 一、设备参数 - SEER ≥5.21 - APF ≥4.12 - 能效等级 ≤2级 - 额定制冷量（瓦） ≥12000 - 额定制热量（瓦） ≥14000 - 电辅热（瓦） 约3200 - 电源规格（ PH - V - Hz ) 3-380-50 - 制冷功率（瓦） ≥3600 - 制热功率（瓦） ≥3900 - 内机噪音（ dB ) A 25~52 - 外机噪音（ dB ) A ≤60 - 循环风量（m3/h) ≥2050 - 其他： - 铜管：每台23米，2台共46米 - 外机架：每台1个，共2个 - 冷凝水排水泵：2个，扬程10米，一用一备 二、商业要求 - 商品应提供不低于6年的保修，免费保修期内，成交单位应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。如果有因质量问题而引起的损坏，成交单位应对产品予以维修或更换，全部服务费和更换产品或配件的费用由成交单位承担，成交单位如不能修理或不能调换，按产品原价赔偿处理。 - 成交单位负责将货物安全无损运抵院方指定地点，并承担包括但不限于货物的包装、运输、保险、装卸、安装调试、培训、商检及计量检测等费用。货物安装调试完毕，能正常运行后方可验收。 提供的货物必须是合法厂家生产和经销的原包装产品（包括零配件），必须具备生产日期、厂家、厂址、产品合格证等。