建设清单

| 序号 | 招标内容 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、软件部分 |  |  |  |  |
|  | 院前急救系统 | 套 | 1 |  |
|  | 车载急救工作站 | 套 | 2 | 含 2 台救护车的车载触摸屏操控设备 |
|  | 急诊预检分诊系统 | 套 | 1 |  |
|  | 急诊临床信息系统 | 套 | 1 |  |
|  | 急诊叫号系统 | 套 | 1 |  |
|  | 急诊输液系统 | 套 | 1 |  |
|  | 急诊移动护理系统 | 套 | 1 |  |
|  | 卒中中心系统 | 套 | 1 |  |
|  | 胸痛中心系统 | 套 | 1 |  |
|  | 创伤中心系统 | 套 | 1 |  |
|  | 危重孕产妇救治中心 | 套 | 1 |  |
|  | 危重新生儿救治中心 | 套 | 1 |  |
| 二、配套硬件部分 |  |  |  |  |
|  | 车载触摸屏操控设备 | 台 | 2 | 2台救护车改造 |
|  | 读卡器 | 台 | 2 |  |
|  | 全向麦克风 | 台 | 2 |  |
|  | 医疗舱摄像头 | 个 | 2 |  |
|  | 急救工作站 5G PDA | 个 | 2 |  |
|  | 5G网络通讯模块 | 个 | 2 |  |
|  | 物联网卡 | 个 | 2 |  |
|  | 救护车改造 | 项 | 2 |  |
|  | 院内显示终端 | 套 | 1 | 院前急救院内会诊中心 |
|  | 音频终端 | 套 | 1 |  |
|  | 云会诊 | 项/年 | 1 | 院前急救配套服务 |
|  | 预检分诊移动工作站 | 套 | 1 | 预检分诊配套 |
|  | 麦克风 | 个 | 5 |  |
|  | 读卡器 | 台 | 1 |  |
|  | 分诊摄像头 | 台 | 2 |  |
|  | 移动端 5G PDA | 台 | 3 | 急诊移动护理配套 |
|  | 输液显示终端 | 台 | 1 | 急诊输液配套 |
|  | 质控显示终端 | 台 | 2 | 急诊配套 |
|  | 数据采集器 | 个 | 13 |  |
|  | 移动工作站 | 套 | 2 |  |
|  | 患者签字版 | 套 | 5 |  |
|  | 移动端 5G PDA | 台 | 5 | 五大中心时间采集 |
|  | 物联网基站 | 台 | 18 |  |
|  | 物联网时间同步基站 | 台 | 1 |  |
|  | 高级绿道手环 | 个 | 50 |  |
|  | 绿道手环充电架 | 个 | 1 |  |
|  | 绿色通道时间管理 | 套 | 1 |  |

技术要求

总体要求

1、要求所以提供软件符合HL7标准、DICOM医学影像数据标准、SNOMED CT医院术语标准。

2、▲要求所提供产品为B/S架构

3、能够与医院HIS、LIS、PACS、EMR、CA系统对接。

4、能够与医院集成平台对接。 获取集成平台中的数据内容，包括但不限于患者检验结果、检查报告 、医嘱内容等。

详细技术要求

软件技术要求

院前急救系统

| 序号 | 系统 | 功能模块 | 功能要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 院前急救系统 | 科室响应与调度 | 院前列表 | 院前接收到的患者信息将全面展示，包括绿通状态、救治车辆、医疗团队以及预计到达时间。此列表一目了然，确保急救资源的高效调配。 |
|  |  |  | 患者情况 | ●患者情况展示：实时呈现患者的个人基础信息，涵盖资源预约情况、抢救措施、医嘱、评分、生命体征数据以及救护车的出车状态与救治记录。同时，系统支持接收来自各方的响应通知，确保各方信息同步。 |
|  |  |  |  | 院内转运功能：支持发起和接收院内转运任务，将转运消息推送至其他科室，确保信息畅通，资源共享。 |
|  |  |  |  | 时间轴展示：系统将清晰地展示救护车的各个关键时间节点，包括呼救时间、受理时间、到达现场时间、病人上车时间、送达医院时间等。 |
|  |  |  |  | 远程会诊支持：集成远程会诊功能，允许与现场医护人员进行实时会诊。 |
|  |  | 急救指挥中心 | 任务中心 | ▲任务中心：市120平台下达的任务将自动生成任务派发单，伴随语音报警提醒。任务接收后可打印通知单，系统还支持区分120平台任务与自建任务，右上角显示出清晰的系统、120标识。【提供系统功能截图，并加盖投标人公章】 |
|  |  |  |  | 支持主动刷新任务单，及时获取120或系统自建单据，支持停止响铃操作； |
|  |  |  |  | 支持实时查看“当前任务”和“历史任务”，并提供详细的任务信息查询与统计功能。 |
|  |  |  | 急救调度 | 系统提供任务流水记录，每次出车量的情况（车牌、派单时间、医生、护士、司机、送往地点、出车结果）都可直观查看，方便指挥人员掌握整体情况。 |
|  |  |  | 病历管理 | 院前救治患者病历汇集，支持病历查询，查看病历详情； |
|  |  |  | 资源预约 | 通过移动端或科室发起的资源预约后，系统将同步显示预约内容，指挥中心做出下一步处理； |
|  |  |  | 资源监控 | 实现对急救资源的统一查询管理。主要包含：急救车辆状态以及急救医生信息；医院专家、医生护士的技能标签、值班和工作状态；可有效的通知院内医护人员及时做出应急响应。 |
|  |  | 急救医生/护士站 | 急救通讯 | 支持在线聊天室沟通，院内专家可通过移动终端设备进入聊天室； |
|  |  |  | 线上会诊 | ▲支持远程视频交互功能，急救工作组中的医护人员可发起远程视频邀请，与院内科室医生进行远程视频交流。可在会议中进行会诊纪要、查看在线成员、邀请成员加入功能；【提供系统功能截图，并加盖投标人公章】 |
|  |  |  | 急救概览 | ●支持一屏展示出患者生命体征、心电图、电子病历、车辆监控、车辆当前地图、院前评分； |
|  |  |  | 患者诊断 | 能快速在系统中录入患者院前诊断信息与病历的临床诊断信息； |
|  |  |  | 急救病历 | ●支持结构化电子病历、移动车载电子病历书写、急救分站电子病历书写、急救电子病历统一管理，提供同步120病历功能，病历结构化展示出患者基本信息、病情摘要、体格检查、辅助检查、诊断信息、急救措施、药物治疗； |
|  |  |  |  | 支持医生、护士签名打印病历； |
|  |  |  |  | 支持对接同步120病历，提供图文读取120病历信息； |
|  |  |  | 文书记录 | 支持院前告知书、交接单、入院通知单、院前告知单等书写与打印； |
|  |  |  | 图片/资源 | 支持从移动端，web端上传图片与录像，更好的查看到救治情况； |
|  |  | 院前预检分诊 | 身份获取 | 支持患者登记读卡功能，支持身份证、医保卡的读取，快速获取身份信息。 |
|  |  |  | 建档/登记 | 支持初诊患者、三无患者、群伤、批量抢救患者分诊建档/登记。 |
|  |  |  | 评分管理 | ●支持评分管理，系统通过评分依据患者病情按轻重缓急帮助判断分级（包括疼痛评分、ESI评分、TI评分、创伤评分、RTS评分、GCS评分、MEWS评分、Start评分、REMS、NIHSS评分）。 |
|  |  |  | 主诉判断 | 支持点选主诉内容，主诉内容可以提前配置，支持填入备注信息。 |
|  |  |  | 分诊分级 | 支持三区四级的分诊模式，支持自动划分级、人工分级双操作。 |
|  |  | 病案检索 | 群伤记录 | 支持群伤事件汇总查看，提供快速查询功能； |
|  |  |  | 体征检索 | 支持院前患者体征信息汇总查看，提供快速查询、高级查询、导出功能； |
|  |  |  | 病案记录 | 支持院前患者病案汇总查看，提供快速查询、导出功能； |
|  |  |  | 分诊记录 | 支持院前患者分诊记录汇总查看，提供快速查询、高级查询、关联群伤、导出功能； |
|  |  |  | 会诊记录 | 支持院前患者会诊记录汇总查看，提供快速查询、高级查询、导出功能； |
|  |  |  | 出车记录 | 支持院前救治出车记录汇总查看，提供快速查询、高级查询功能； |
|  |  | 院前通知 | 一键预警通知 | 院前PDA启动一键预警，院内系统安装了程序接收预警消息 |
|  |  | 质控分析 | 质控分析 | 支持统计急救车车辆数量、急救接单平均时长、救护车3分钟出车率、院前急救病历书写率、胸痛病历心电图检测传输率进行质控分析； |
|  |  | 统计分析 | 急救统计 | ●按日、按月、按年情况进行查询出，本院急救出车次数、患者救援数量、急救出车平均时长、病历填写率数值，以图表形态可以导出：出车次数统计、预检分诊分级分布统计、接诊耗时统计、气管插管数量统计、心肺复苏数量统计、患者救援数量统计、患者性别统计、分诊年龄分布统计、分诊绿色通道人员统计、分诊去向分布统计； |
|  |  |  | 出车统计 | 支持按日、按月、按年进行急救出车次数、患者救援数量、救援时长等的统计查询。系统通过图表展示，数据可导出，方便管理人员进行决策与优化。 |

车载急救工作站

| 序号 | 系统 | 功能模块 | 功能要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车载急救工作站 | 实时任务 | 急救实时任务 | ▲支持自动接收120急救任务单、系统自建单，展示出实时的救治状态和操作记录时间，每张单据信息包含了本次任务单号、救护车牌、派车时间、目的地、联系人电话、患者姓名性别年龄、主诉内容。【提供系统功能截图，并加盖投标人公章】 |
| 2 |  |  | 急救转运任务 | 支持新增的转运任务显示，显示内容会显示出本次任务单号、救护车牌、联系人电话、患者姓名性别年龄、转运目的、转运医院、转运时间和转运单的创建人； |
| 3 |  |  | 自建转运任务 | 支持自建转运任务，保存并派发转运任务，任务单将会在实时任务显示； |
| 4 |  |  | 自建应急救援任务 | 支持自建应急救援任务，标记出“系统”的自建表示在实时任务单显示，配置可直接填写任务的必填项，减少详细信息的填写； |
| 5 |  | 历史任务 | 历史任务 | 已结束的院前任务都可以在历史中查看到，包括转运的内容任务； |
| 6 |  |  | 历史任务查询功能 | 支持历史任务按时间段、单号、车牌号、患者姓名进行查询； |
| 7 |  | 急救任务 | 急救任务 | 界面显示出基础任务信息，详细的内容可以在右上角“详细”按钮查看，详情中，可以操作记录下每个救治时间点，时间轴显示受理时间、派车时间、出车时间、到达现场时间、病人上车时间、送达医院时间，可提前结束任务操作； |
| 8 |  |  | 拍照录像 | 支持现场环境、病患病情、医疗设备数据的拍照记录，支持上传完后标记上传内容数； |
| 9 |  |  | 院前语音 | 支持通过院前语音发送，通知到院内系统； |
| 10 |  |  | 远程会诊 | ▲支持远程会诊功能，进入会诊后可以操作邀请、查看进入会诊成员、相机翻转、签到功能；【提供系统功能截图，并加盖投标人公章】 |
| 11 |  |  | 群伤登记 | ●支持群伤事件登记事故类型、概要说明、详情描述，登记后绑定当前任务单上的全部患者； |
| 12 |  |  | 患者建档 | 支持身份证、医保卡、手动录入、三无患者建立档案，同时身份证、医保卡支持OCR读卡写入；硬件允许的情况下可进行NFC读卡； |
| 13 |  |  | 患者信息列表 | 建档后的患者将会在列表中展示； |
| 14 |  | 患者工作台 | 当前患者信息 | 显示当前建档患者的信息，也可通过切换患者，查看当前任务单下的患者； |
| 15 |  |  | 预检分诊 | 支持上车即分诊，对患者的病情做分诊记录； |
| 16 |  |  | 拍照记录 | 支持对该患者的救治情况拍照； |
| 17 |  |  | 一键预警 | 发起紧急预警，通过预先配置好的科室或工作组选择，通知到专人； |
| 18 |  |  | 体格检查 | 对患者体位、皮肤、眼睛、头部、颈部、胸部、心脏、腹部、脊柱、四肢、肌力、肌张力、神经系统进行记录； |
| 19 |  |  | 院前语音 | 支持对该患者院前语音信息录入，通知到院内系统； |
| 20 |  |  | 抢救记录 | 记录下患者在抢救期间的抢救措施、用药情况、耗材内容； |
| 21 |  |  | 抢救病历 | 支持总汇患者的病历信息查看； |
| 22 |  |  | 交接单 | 支持将患者基本信息、检查记录、抢救措施、药物治疗、注意事项书写后，签字确认，提交单据； |
| 23 |  |  | 资源预约 | 该患者需要院内资源可提前发送回到院前； |
| 24 |  |  | 知情同意书 | 支持《转运病人知情同意书》患者或患者家属签字确认是否同意转运； |
| 25 |  |  | 转住院 | 支持院前提前申请转住院单（需要医院接口支持）； |
| 26 |  |  | 群组 | 支持为院前患者救治建立一个能让医疗专家进入聊天室，支持实时交流文字、图片信息； |
| 27 |  |  | 救治时间轴 | ●支持创伤救治时间轴记录，为之后的病历质控做记录； |
| 28 |  |  | 远程会诊 | 支持以当前患者作为会诊的患者； |
| 29 |  |  | 院前时刻采集 | 支持同步或手动记录下，院前出车的各个关键时间节点； |
| 30 |  | 我的 | 个人信息 | 显示登录医护人员的信息； |
| 31 |  |  | 设置密码 | 可重设当前账号密码； |
| 32 |  |  | 切换账号 | 支持急救换班时快速切换下一班医护人员的账号； |
| 33 |  |  | 退出账号 | 支持退出当前账号； |

急诊预检分诊系统

| 序号 | 系统 | 功能模块 | 功能要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 急诊预检分诊系统 | 预检分诊 | 身份获取 | 支持患者登记读卡功能，支持身份证、医保卡、就诊卡的读取，快速获取身份信息； |
|  |  |  | 挂号列表 | 先挂号分后分诊模式下，同步院内His挂号数据，能快速建档分诊； |
|  |  |  | 建档/登记 | 支持初诊患者分诊建档/登记； |
|  |  |  |  | 支持三无患者分诊建档/登记； |
|  |  |  |  | 支持婴幼儿童患者建档/登记； |
|  |  |  |  | 支持现场拍照或上传患者照片登记； |
|  |  |  | 分级模式 | ▲病情等级筛选，遵循卫生部的《急诊患者病情分级试点指导原则（2011 征求意见稿）》，支持三区四级的分诊模式，自动化分级/人工分级双操作；【提供承诺函并加盖投标人公章】 |
|  |  |  | 生命体征采集 | ●支持体征数据自动采集、上传； |
|  |  |  |  | 支持对接多种生命体征采集设备，实时获取生命体征数据自动分级； |
|  |  |  | 生命体征分级 | 支持自定义生命体征分级推荐策略； |
|  |  |  | 评分管理 | 支持评分管理，系统通过评分依据患者病情按轻重缓急帮助判断分级（包括MEWS评分、REMS评分、GCS评分、Start评分、创伤评分、ESI评分、疼痛评分、NIHSS评分）； |
|  |  |  | 分级知识库 | 内嵌病情分级知识库； |
|  |  |  | 智能分诊AI模型 | 支持语音唤醒词或点击按钮启动对话分诊； |
|  |  |  |  | ●支持患者与AI进行语音对话交流； |
|  |  |  |  | 支持对患者的语音对话内容进行自然语义及医学专业描述优化，生成优化之后的对话文本； |
|  |  |  |  | 支持语音输入不便时切换为文字输入模式； |
|  |  |  |  | 支持针对患者自述就诊原因，评估发现高风险症状或敏感病种时，进行及时干预提示患者要进行人工分诊； |
|  |  |  |  | 支持根据患者主诉、生命体征数据及评分系统，生成患者分诊级别、分诊区域、分诊科室建议； |
|  |  |  |  | ●支持生成详细的分诊报告，包含症状汇总、分诊级别、推荐科室、就诊注意事项，自动打印分诊报告单； |
|  |  |  |  | 支持针对儿童、老人、孕妇等特殊人群，提供专属对话内容。 |
|  |  |  | 绿色通道 | 支持绿色通道建立与标识，对于绿色通道等紧急抢救患者，与院内系统对接，允许挂账操作，可补录分诊信息； |
|  |  |  | 既往史登记 | 支持对患者的既往史进行登记，方便医生在接诊时查看； |
|  |  |  | 过敏史登记 | 支持对患者的过敏史进行登记，方便医生在接诊时查看； |
|  |  |  | 分诊暂存 | 支持对当前分诊患者分诊信息进行暂存，优先处理紧急来院的危重患者分诊； |
|  |  |  |  | 对暂存分诊患者进行待分诊列表提醒，保持分诊连续性，提示分诊护士及时进行分诊； |
|  |  |  | 特殊人群快速通道 | 支持特殊人群特殊通道快速登记，配合警务工作开展； |
|  |  |  | 腕带打印 | 支持打印腕带，方便管理急诊抢救患者； |
|  |  |  | 分诊条打印 | 支持打印分诊条，分诊条上带有生命体征数据； |
|  |  |  | 挂号分诊 | 支持对接医院挂号，实现挂号分诊一步完成； |
|  |  |  |  | 支持特殊患者免费挂号操作； |
|  |  |  |  | 支持自定义患者分诊标识，标定患者特殊性； |
|  |  |  | 分诊记录 | 支持分诊列表查看，患者分诊信息一目了然； |
|  |  |  |  | 支持分诊患者数据查询，根据分区、时间段、患者姓名、就诊号进行查询； |
|  |  |  |  | 支持高级数据查询，根据分诊级别、去向、科室、分诊人员、绿通、身份、重点病种、来院方式等进行相关报表数据查询； |
|  |  |  |  | 支持导出分诊记录报表（Excel格式）； |
|  |  |  |  | 支持群伤事件记录查询，对群伤事件进行关联患者、取消关联患者； |
|  |  |  |  | 支持特殊人群快速通道登记记录查询； |
|  |  |  |  | 支持查看二次分诊记录所修改的内容； |
|  |  |  | 统计分析 | 统计时间跨度可以选：今日、本周、本月，按时间来刷新数据统计； |
|  |  |  |  | 统计出分诊总人数，且细致累计计算出红区、黄区、绿区的患者人数； |
|  |  |  |  | 统计出分诊患者登记表、分诊工作量统计表自动生产，能够被打印和导出； |
|  |  |  |  | 统计出分诊的准确率、二次修改率； |
|  |  |  |  | 支持分诊各项指标统计 ，如绿通人数、三无患者占比等； |
|  |  |  | 系统设置 | 支持分诊字典配置，如来院方式、绿色通道、群伤事件等配置； |
|  |  |  |  | 提供分诊记录列表设置，支持自定义分诊记录展示的列宽、排序等； |
|  |  |  |  | 提供统计报表设置，可自定义设置报表分类、统计报表等； |
|  |  |  |  | 提供分诊知识库维护功能，如判定依据、生命体征分级、患者评分等； |
|  |  |  |  | 支持快速通道的维护基础数据； |
|  |  |  |  | 支持分诊台生命体征采集设备的记录、查询等； |
|  |  |  |  | 支持两种模式（①先挂号后分诊、②先分诊后挂号）； |

急诊临床信息系统

| 序号 | 系统 | 功能模块 | 功能要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 急诊临床信息系统 | 急诊诊疗 | 就诊区 | 支持医生顺呼、重呼、过诊操作叫号系统； |
|  |  |  |  | 支持快速查看候诊患者列表、医生今日接诊的患者列表、医生关注患者的列表； |
|  |  |  |  | 列表候诊患者按照分诊等级排序：I级>II级>III级>IV级呈现； |
|  |  |  |  | 支持记录医生所在诊室，如果变更诊室可快速切换； |
|  |  |  |  | 支持医生设置关注/取消关注患者功能，有标识； |
|  |  |  |  | 支持医生可接诊非顺呼患者（自由接诊）； |
|  |  |  |  | 支持医生查看待就诊患者列表中的顶置患者，有标识； |
|  |  |  |  | 支持将患者基本信息打印成手环贴； |
|  |  |  |  | 支持未接诊的情况下，查看患者详情内容； |
|  |  |  |  | 支持对待就诊的患者进行分级、科室、患者姓名及就诊号检索操作； |
|  |  |  | 抢救区 | ●支持床位卡模式展示当前急诊科抢救区患者概览，将患者床位号、个人信息、滞留时间、诊断都展示出来；且可以通过：科室、警示、护理登记、床位情况进行筛选患者； |
|  |  |  |  | 支持床位卡模式和列表展示模式切换查看患者信息； |
|  |  |  |  | 支持分诊到抢救区的患者，罗列在待入列表，通过拖拽的方式将患者拉入床位； |
|  |  |  |  | 支持操作待入列表中的患者退回到预检分诊处，重新分诊； |
|  |  |  |  | 支持流转至抢救区的患者，通过拖拽的方式将患者拉入床位； |
|  |  |  |  | 支持操作流转入的患者在“转入”列表中直接出科操作； |
|  |  |  |  | 支持患者信息按床号排序展现，能编辑展现床位的责任医生与责任护士； |
|  |  |  |  | 支持打印患者简要标识； |
|  |  |  |  | 支持床位监护仪数据化界面查看；（需硬件支持） |
|  |  |  |  | 支持患者入科，可进行床位分配及相关信息录入； |
|  |  |  |  | 支持患者区域间的转入操作，进行床位分配及相关信息更新录入； |
|  |  |  |  | 支持添加关注患者功能； |
|  |  |  |  | 支持区域内换床操作； |
|  |  |  |  | 支持查看已开医嘱费用信息查看； |
|  |  |  | 留观区 | ●支持床位卡模式展示当前急诊科抢救区患者概览，将患者床位号、个人信息、滞留时间、诊断都展示出来；且可以通过：科室、警示、护理登记、床位情况进行筛选患者； |
|  |  |  |  | 支持床位卡模式和列表展示模式切换查看患者信息； |
|  |  |  |  | 支持分诊到留观区的患者，罗列在待入列表，通过拖拽的方式将患者拉入床位； |
|  |  |  |  | 支持操作待入列表中的患者退回到预检分诊处，重新分诊； |
|  |  |  |  | 支持流转至留观区的患者，通过拖拽的方式将患者拉入床位； |
|  |  |  |  | 支持操作流转入的患者在“转入”列表中直接出科操作； |
|  |  |  |  | 支持患者信息按床号排序展现，能编辑展现床位的责任医生与责任护士； |
|  |  |  |  | 支持打印患者简要标识； |
|  |  |  |  | 支持床位监护仪数据化界面查看；（需硬件支持） |
|  |  |  |  | 支持患者入科，可进行床位分配及相关信息录入； |
|  |  |  |  | 支持患者区域间的转入操作，进行床位分配及相关信息更新录入； |
|  |  |  |  | 支持添加关注患者功能； |
|  |  |  |  | 支持区域内换床操作； |
|  |  |  |  | 支持查看已开医嘱费用信息查看； |
|  |  |  |  | 支持床位卡模式展示当前急诊科抢救区患者概览，将患者床位号、个人信息、滞留时间、诊断都展示出来；且可以通过：科室、警示、护理登记、床位情况进行筛选患者； |
|  |  |  | 历史就诊 | 支持挂号分诊进急诊科室的患者，都可以在此查看到就诊信息历史查阅； |
|  |  |  |  | 支持快速筛选、快速检索功能； |
|  |  |  |  | 支持24小时患者召回功能； |
|  |  |  |  | 支持患者手腕带打印； |
|  |  |  |  | 支持查看回患者本次就诊信息； |
|  |  |  | 基础配置 | 支持科室诊室设置，可设置急诊科内的科室（如：急诊内科、急诊外科、急诊儿科），可按照医院现有诊室设置诊室名称和诊室内电脑IP； |
|  |  |  |  | 支持急诊室抢救区、留观区的床位配置； |
|  |  | 医生工作站 | 患者主页 | 支持医院挂号、预检分诊患者的基本信息整合呈现，可进行患者非固定信息以外的信息编辑； |
|  |  |  |  | 支持嵌入院内上报事件系统，非单独开发； |
|  |  |  |  | 支持预检分诊记录下的体征信息、评分信息呈现； |
|  |  |  |  | 支持患者在院区流转信息记录并呈现； |
|  |  |  | 诊断信息 | ▲支持诊断管理：支持西医ICD-10。包含普通诊断、疑似诊断和主要诊断；【提供系统功能截图，并加盖投标人公章】 |
|  |  |  |  | 支持快速诊断操作，用户可收藏诊断内容，进行快速诊断； |
|  |  |  |  | 系统统计出最常开诊断的列表，支持界面呈现直接开诊断； |
|  |  |  |  | 系统保留最近诊断历史20条数据，支持界面呈现直接开诊断； |
|  |  |  | 流转至 | 支持操作患者流转，信息自动记录（转抢救区/转留观区/转住院） |
|  |  |  | 退回候诊 | 支持将患者退回候诊，再次分诊，或下一步退号操作； |
|  |  |  | 结束就诊 | 支持患者就诊闭环，结束诊断记录结束后的去向； |
|  |  |  | 出科操作 | 留观区、抢救区的出科功能，记录出科后的去向、是否重点病种备注等； |
|  |  |  | 医嘱开立 | 支持临时医嘱模式，可全部查看； |
|  |  |  |  | ▲支持医生开立各类医嘱（处方/检查/检验/治疗/输液/注射/手术）操作；【提供系统功能截图，并加盖投标人公章】 |
|  |  |  |  | 支持医嘱开立中的自备药记录； |
|  |  |  |  | 支持集结快速将常用药物、抗生素、液体、心脑血管、解毒开嘱处理； |
|  |  |  |  | 支持科室过滤、校验库存和开药提醒，并可帮助计算药品数量； |
|  |  |  |  | 支持医嘱药物成组绑定开立； |
|  |  |  |  | 支持所开出医嘱/耗材，显示各项费用和总费用金额； |
|  |  |  |  | 支持标注医嘱状态（未提交、已提交、已执行、作废）清晰提醒用户； |
|  |  |  |  | 支持His缴费系统转态回值显示（未缴费、已缴费、已退费）； |
|  |  |  |  | 支持修改、删除、作废医嘱、停嘱操作； |
|  |  |  |  | 支持复制已列出的医嘱内容信息； |
|  |  |  |  | 支持未提交前的医嘱，都可以编辑与删除； |
|  |  |  |  | 支持药房配置功能，默认显示急诊药房，切换药房默认关联本药房药品； |
|  |  |  |  | 医嘱列表，支持医嘱数据分类检索； |
|  |  |  |  | 医嘱套餐，支持个性化配置（科室套餐/个人套餐/公共套餐），根据权限设置套餐内容； |
|  |  |  |  | 医嘱套餐，支持点选医嘱另存为套餐功能； |
|  |  |  |  | ●内置分方知识库（自动分方），支持医嘱自动分方：药物医嘱分方、检查医嘱分方、检验医嘱分方、治疗项目分方 |
|  |  |  |  | 支持提交医嘱后，一键打印处方、检查、检验、处置单； |
|  |  |  |  | 支持补打印处方、检查、检验、处置单； |
|  |  |  |  | 支持处方打印模板个性化定制； |
|  |  |  |  | 支持查询历史医嘱及医嘱复制功能； |
|  |  |  |  | 支持检验、检查报告调用医院接口查看、调阅； |
|  |  |  |  | 支持合理用药系统集成，实现医嘱自动审查和医药信息在线查询； |
|  |  |  |  | ●支持开嘱CA签名系统集成，直接签署处方单； |
|  |  |  | 智能问诊 | 提供智能问诊，基于OPQRST原则动态追问，生成结构化主诉、现病史及既往史； |
|  |  |  | 电子病历初始建模 | ●基于问诊信息自动映射填充至病历关键字段，生成病历草稿，医生可对草稿进行编辑和修改，经医生审核签名后生效，减少医生病历书写时间。 |
|  |  |  | 电子病历 | 病历的头部患者信息内容，可根据系统中已有信息自动完成，同时也提供手工录入模式； |
|  |  |  |  | 提供常用的急诊病历模板； |
|  |  |  |  | ●提供医疗文书常用的特殊符号集写回病历文书的功能，如：℃，℉，‰，㎡，mmol 等；提供上、下标功能，支持对文字的上下标功能；提供多媒体病历展现的功能，在病历录入中，能在任意位置插入图形图像，并对图形图像作标注，实现了病历内容图文混编的格式； |
|  |  |  |  | 支持检验、检查数据插入到病历文书的功能，在病历录入中，医生可根据病情描述需要，自主选择插入； |
|  |  |  |  | 支持医嘱信息插入病历文书； |
|  |  |  |  | 支持生命体征插入病历文书； |
|  |  |  |  | 支持插管记录插入病历文书； |
|  |  |  |  | 支持护理记录单插入病历文书； |
|  |  |  |  | 支持历史急诊病历引用回电子病历； |
|  |  |  |  | 支持不带有痕迹信息的整洁打印； |
|  |  |  |  | 支持病历的整体打印、选页打印和续打功能； |
|  |  |  |  | 支持患者离院时病程记录合并打印； |
|  |  |  |  | 支持病历留痕功能； |
|  |  |  |  | 病历文书允许设定医院水印打印； |
|  |  |  |  | 提供病历模板配置工具，支持急诊科自己维护各种结构化病历模板； |
|  |  |  |  | 病历提供患者确认签功能，可通过选择对应的位置，插入患者签名，患者通过手写板签字确认； |
|  |  |  | 用血申请 | 支持院内已有用血系统内嵌急诊系统； |
|  |  |  | 手术申请 | 支持与院内手术系统对接，及时申请手术； |
|  |  |  |  | 支持手术记录留档存储； |
|  |  |  |  | 支持手术申请状态查看； |
|  |  |  | 会诊管理 | 支持会诊申请，会诊状态查看及会诊评价； |
|  |  |  |  | 支持对接住院会诊系统，会诊申请可以发送到各专科； |
|  |  |  |  | 支持与院内信息通知平台对接，配合数据传输； |
|  |  |  |  | 支持回写/写入更新会诊记录内容； |
|  |  |  | 打印中心 | 支持在打印中心打印处方单、注射单、输液单、检验/检查申请单； |
|  |  |  |  | 支持可配置打印内容； |
|  |  |  | 患者360 | 支持对接院内系统，查看患者在院已有检验单据； |
|  |  |  |  | 支持对接院内系统，查看患者在院已有检查单据； |
|  |  |  |  | 支持查看患者已开医嘱列表； |
|  |  |  |  | 支持查看医生已保存电子病历； |
|  |  | 护理工作站 | 患者主页 | 支持医院挂号、预检分诊的患者信息整合呈现； |
|  |  |  |  | 支持查看到医生已开出的诊断信息； |
|  |  |  |  | 支持查看到患者在本院所有的历史诊断信息； |
|  |  |  |  | 支持查看患者的流转记录； |
|  |  |  | 医嘱执行 | 支持已缴费的医嘱自动转抄显示； |
|  |  |  |  | 支持护士进行已缴费医嘱核对功能； |
|  |  |  |  | 支持护士进行已核对医嘱执行功能； |
|  |  |  |  | 支持一健核对全部未核对的医嘱； |
|  |  |  |  | 支持一健执行全部未执行的医嘱； |
|  |  |  |  | 支持用户将医嘱执行单打印出来； |
|  |  |  |  | 支持班次日期、班次的切换查询医嘱； |
|  |  |  |  | 支持医嘱类别、医嘱状态的筛选； |
|  |  |  |  | 支持医嘱的拆解执行业务； |
|  |  |  |  | 支持记录医嘱执行情况； |
|  |  |  | 护理记录单 | 支持护理记录单列表排序参数，依据医院需求定制； |
|  |  |  |  | 支持日期查询已写的护理记录； |
|  |  |  |  | 支持护理记录单新增数据、修改数据、删除数据； |
|  |  |  |  | 支持观察项的筛选到护理记录表单内； |
|  |  |  |  | 支持统计出入量功能，可删； |
|  |  |  |  | 支持选择性核对本条护理记录单数据； |
|  |  |  |  | 支持记录人名字以云签样式体现； |
|  |  |  |  | ●支持超过标准值的生命体征参数，文字将会变红，明显标出； |
|  |  |  |  | 支持护理单的多张创建； |
|  |  |  |  | 支持二级查房和三级查房进行签名； |
|  |  |  |  | 支持表单内区域缩小显示 与 放大显示 |
|  |  |  | 导管记录 | 支持记录导管插管时间、重置及拔管时间，记录导管的类型、规格等。 |
|  |  |  |  | ●支持对导管的长度、引流液的颜色、性质及量，穿刺部位的皮肤情况进行记录。 |
|  |  |  |  | 支持导管护理记录，历史查看列表； |
|  |  |  |  | 支持导管护理可直接复制选中或复制上一条护理记录； |
|  |  |  |  | 支持导管的数据写入回“护理记录单”模块记录； |
|  |  |  | 皮肤记录 | 支持皮肤创伤的记录、范围的划定、皮肤的类型； |
|  |  |  |  | 支持上传皮肤的图片到图库中； |
|  |  |  |  | 支持皮肤护理记录，历史查看列表； |
|  |  |  |  | 支持皮肤护理可直接复制选中或复制上一条护理记录； |
|  |  |  |  | 支持皮肤的数据写入回“护理记录单”模块记录； |
|  |  |  | 设备对接 | 自动汇总抢救期间从床边设备采集到的监护仪数据； |
|  |  |  | 文书管理 | 支持护理相关记录单新增、修改、保存、删除； |
|  |  |  |  | 支持护理相关评估单新增、修改、保存、删除； |
|  |  |  |  | 支持护理相关风险告知书新增、修改、保存、删除； |
|  |  |  |  | 支持护士CA签名； |
|  |  |  |  | 支持打印预览和打印纸质单据； |
|  |  |  |  | 支持医院文书单定制录入文书系统； |
|  |  |  |  | 支持已写文书历史查看； |
|  |  | 交接班管理 | 医生交接班 | ●科室交班可自动汇总急诊分诊、急诊抢救间等区域病人信息，记录交班日志，且统计上班时长的就诊信息 |
|  |  |  | 医生交接班历史 | 可支持在查看历史交接班内容； |
|  |  |  | 护士交接班 | ●患者病情交班自动提取病人病情信息、诊断信息，按需调阅病人完整病历信息，协助护士快速交班； |
|  |  |  | 护士交接班历史 | 可支持在查看历史交接班内容； |
|  |  |  | 交班模板 | 支持选择不同交接班（如输液室、抢救室、留观区）同时提供不同的交班模板，可配置不同统计内容，提供特殊事项交班编辑框； |
|  |  | 质控管理 | 质控指标 | ▲可实现2024版急诊质控指标，包含抢救室滞留时间中位数、严重创伤患者 24 小时存活率等16项质控指标；【提供系统功能截图，并加盖投标人公章】 |
|  |  |  |  | 危急值管理，能够有效管理急诊科常见检验危急值，能够在医生工作站和护士工作站中给予异常提醒； |
|  |  |  | 质控项目 | 可根据系统已有数据内容，按院内要求组合成质控报表单； |
|  |  | 统计分析 | 综合统计 | 急诊系统按时间跨度（日、月、季度、年度）数据统计，统计内容：各区域占比、急诊各科室占比、就诊级别占比、急诊挂号人次统计、病人平均等待时间统计、病人付款方式统计、就诊人数统计等等，可配合急诊科要求配置； |
|  |  |  | 统计报表 | 统计出：医生工作量报表、护士分诊工作量报表、非药非耗材报表、非药非耗材报表明细、各级别平均等待时间、分诊错误率统计、收入院患者汇总表、留观区患者治疗时间统计； |
|  |  |  | 病历查询 | 将急诊病历里相关内容进行模糊搜索，搜索出对应患者信息，且支持导出。 |

急诊叫号系统

| 序号 | 系统 | 功能模块 | 功能要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 急诊叫号系统 | 急诊叫号 | 叫号中心 | ▲叫号中台科室列表查看(今日挂号总数、候诊人数、已就诊、过号)；【提供系统功能截图，并加盖投标人公章】 |
|  |  |  |  | 支持查看当前急诊就诊详情； |
|  |  |  |  | 支持筛选叫号列表、快速检索患者信息，支持扫码查询； |
|  |  |  |  | 支持查看当天的待叫号、已叫号、已过号、退号患者； |
|  |  |  |  | 支持查看患者叫号等候时长； |
|  |  |  |  | 支持护士安排患者“优先”就诊操作； |
|  |  |  |  | 支持护士将患者“暂停”、“恢复候诊”就诊操作； |
|  |  |  |  | 支持护士安排已过号患者“恢复候诊”操作； |
|  |  |  |  | 支持急诊III级患者和IV级患者的号码差异化； |
|  |  |  |  | 支持已就诊患者回诊操作； |
|  |  |  |  | 支持当IV级患者等候时长过久或人数过多时，有III级患者分诊插队，需要在顺呼下一个患者时提醒医生，选择叫III级患者优先，还是叫IV级患者先就诊； |
|  |  |  | 历史查看 | 支持在叫号系统登记过的患者都能查看到叫号历史； |
|  |  |  |  | 支持历史记录中筛选病患和直接检索； |
|  |  |  |  | 支持操作暂停、复诊、恢复候诊操作; |
|  |  |  | 叫号显示终端 | ▲支持显示终端配置显示科室数，如急诊内科、急诊外科两科室一个屏幕展示；【提供系统功能截图，并加盖投标人公章】 |
|  |  |  |  | 支持配置医院Logo和名称； |
|  |  |  |  | 支持叫号中的患者以弹出窗模式展示； |
|  |  |  |  | 支持显示患者姓名脱敏，名用*标记； |
|  |  |  |  | 支持急诊统计显示III级患者人数和IV级患者人数； |
|  |  |  |  | 支持显示患者预计等待时长； |
|  |  |  |  | 支持配置温馨提示信息，在叫号显示终端下方展示；如：III级患者优先就诊等； |
|  |  |  | 叫号设置 | 支持设置两种叫号呼唤模式(诊室固定 或 医生变动)； |
|  |  |  |  | 支持设置科室排队号规则和设置更新排队号时间； |
|  |  |  |  | 提供叫号列表设置，支持自定义叫号列表展示的列宽、排序等； |
|  |  |  |  | 支持选项模式一（诊室固定模式），可按实际情况编辑； |
|  |  |  |  | 支持选项模式二（医生变动模式），可按实际情况编辑； |

急诊输液系统

| 序号 | 系统 | 功能模块 | 功能要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 急诊输液系统 | 急诊输液移动端 | PDA核对 | ▲支持使用PDA核对患者输液信息；【提供系统功能截图，并加盖投标人公章】 |
|  |  |  | 输液执行 | 支持展示已登记患者列表查看； |
|  |  |  |  | 支持扫码枪读取患者编号，查看患者信息； |
|  |  |  |  | 支持对接医嘱项目，途径静滴、静脉泵入等将会对应呈现； |
|  |  |  |  | 支持标记输液的状态和筛选状态查看； |
|  |  |  |  | 支持输液开始记录穿刺人、穿刺时间； |
|  |  |  |  | 支持输液结束记录拔针人、拔针时间； |
|  |  |  |  | 支持执行输液和接瓶时记录下：执行人、滴速、执行时间； |
|  |  |  |  | 支持暂停输液、调整滴速操作； |
|  |  |  |  | 支持记录执行的每一步详情，每条药物执行详情； |
|  |  |  | 不良记录 | 支持记录不良反应类型，登记护士、登记时间 |
|  |  |  |  | 支持处理措施填写； |
|  |  |  | 历史查看 | 支持登记过的病患都能查询到输液的信息，可通过日期时间、就诊患者等关键字搜索； |
|  |  | 急诊输液web端 | 输液登记 | ▲支持扫码枪读取患者编号，登记患者进入输液区；【提供系统功能截图，并加盖投标人公章】 |
|  |  |  |  | 支持对接医嘱项目，途径静滴、静脉泵入等将会对应呈现； |
|  |  |  |  | 支持患者未到科室前，待配室就接收到病人需配药的医嘱内容； |
|  |  |  |  | 支持急诊分区查看输液记录（抢救区、留观区、输液区）； |
|  |  |  |  | 支持标记输液的状态和筛选状态查看； |
|  |  |  |  | 支持列表模式 和卡片模式自由切换； |
|  |  |  |  | 支持输液开始记录穿刺人、穿刺时间； |
|  |  |  |  | 支持输液结束记录拔针人、拔针时间； |
|  |  |  |  | 支持执行输液和接瓶时记录下：执行人、滴速、执行时间； |
|  |  |  |  | 支持暂停输液、调整滴速操作； |
|  |  |  |  | 支持记录执行的每一步详情，每条药物执行详情； |
|  |  |  |  | 支持打印患者基本信息、输液贴信息； |
|  |  |  | 输液呼叫 | 支持对患者进行输液呼叫，呼叫内容按科室需求后台配置。 |
|  |  |  | 不良记录 | 支持记录查看不良反应类型，登记护士、登记时间； |
|  |  |  |  | 支持处理措施填写； |
|  |  |  | 历史查看 | 支持登记过的病患都能查询到输液的信息，可通过日期时间、就诊患者等关键字搜索。 |

急诊移动护理系统

| 序号 | 系统 | 功能模块 | 功能要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 急诊移动护理系统 | 急诊移动护理 | PDA登录 | 通过院内现有的账号、密码登录； |
|  |  |  |  | ●支持配置通过CA网签二维码扫码登录； |
|  |  |  | 患者列表信息 | 抢救区、留观区患者床位信息列表查看； |
|  |  |  |  | 支持抢救区、留观区的随意切换； |
|  |  |  |  | 支持标记新入科患者角标； |
|  |  |  |  | 支持同步患者床头贴信息； |
|  |  |  |  | 支持同步患者绿通标识信息； |
|  |  |  |  | 支持记录患者在抢救区、留观区滞留时长展示； |
|  |  |  |  | 支持PDA腕带扫码功能； |
|  |  |  | 患者基本信息 | 患者入科就诊信息查看； |
|  |  |  | 医嘱信息查看 | 患者所开全部医嘱查看，且可分类显示； |
|  |  |  |  | 支持医嘱按时间跨度搜索； |
|  |  |  |  | 支持标记医嘱的类型、频次、计划执行时间点； |
|  |  |  |  | 支持标记目前医嘱状态：未配药、未审核配药、未核对、未执行、已执行； |
|  |  |  |  | 支持未执行医嘱做出提醒标识； |
|  |  |  | 医嘱配药 | ▲支持医嘱配药登记时间操作人，医嘱配药品核对人记录；【提供系统功能截图，并加盖投标人公章】 |
|  |  |  |  | 支持限制配药人、配药核对人非同一人记录； |
|  |  |  | 医嘱核对 | ▲扫码核对，记录医嘱核对人、核对时间记录；【提供系统功能截图，并加盖投标人公章】 |
|  |  |  |  | 手动核对，记录医嘱核对人、核对时间记录； |
|  |  |  | 医嘱执行 | ▲医嘱执行人、执行时间记录；【提供系统功能截图，并加盖投标人公章】 |
|  |  |  |  | 手动执行，医嘱执行人、执行时间记录； |
|  |  |  | 检验检查 | 支持患者检验信息查看； |
|  |  |  |  | 支持患者检查信息查看； |
|  |  |  | 巡视记录 | 支持患者在科的巡视登记，记录以文字记录模式； |
|  |  |  |  | 支持查看历史巡视记录，可再次编辑，但不可删除； |
|  |  |  | 用户信息 | 支持用户备忘录记录内容； |
|  |  |  |  | 支持用户使用秒表记录功能； |
|  |  |  |  | 支持用户查看当前登录人信息； |
|  |  |  | 配置 | 按途径配置医嘱是否需要配药、核对、执行； |

卒中中心系统

| 序号 | 系统 | 功能模块 | 功能要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卒中中心系统 | 卒中监控中心 | 监控仪表盘 | 提供卒中中心监控仪表盘，展示卒中患者总例数、未填报完成病历、病历完整度、死亡率，AIS静脉溶栓时间、AIS介入治疗、脑出血、颅内动脉瘤、CEA/CAS患者分布，以及不同诊断的平均住院天数、不同诊断的平均住院费用、时间质控情况等，实时反应工作质量，改善工作流程。 |
| 2 |  | 卒中患者管理 | 卒中患者管理 | ●建立“从患者呼救第一时刻”进行 实时联动机制，适用于患者呼救120、自行来院、院内发病、外院转入等多种场景患者。 根据医院提供的卒中标识，系统自动获取卒中患者，支持对已入径的卒中患者进行时间管理、信息收集、专病病历创建、评估等。 |
| 3 |  | 卒中路径管理 | 在路径患者 | 系统接收卒中患者后，自动进入卒中救治时间路径。从“患者发病、院前急救、院内救治、患者去向”进行实时采集时间节点。 |
| 4 |  |  | 系统采集时间 | 系统采集节点根据患者发生的诊疗事件实时触发并采集，包括挂号时间、出检验报告时间、出检查报告时间、手术开始时间、手术结束时间等。 |
| 5 |  |  | 设备采集时间 | ▲设备采集节点根据患者佩戴的采集设备，通过物联网进行感应触发并实时采集，如患者到达抢救室、到达CT室、到达导管室等；【提供系统功能截图，并加盖投标人公章】 |
| 6 |  |  | 人工采集时间 | 人工采集时间根据设置的角色权限进行填写，如通知会诊医生、会诊医生到达时间等。提供手工录入、扫码采集两种方式，手工录入提供移动应用、电脑应用，扫码采集提供移动应用、二维码进行采集。 |
| 7 |  |  | 出路径患者 | 系统自动采集终止节点时间或手动结束路径，该患者立即退出路径。 |
| 8 |  |  | 质控预警通知 | ●支持实时监控关键质控点，如ONT、DNT、OPT、DPT等，时间超过预警值、告警值，系统自动通知卒中救治工作组人员，可根据医院质控要求进行设置实时提醒。 |
| 9 |  |  | 路径质控分析 | 支持针对不达标情况，进行填写原因分析； |
| 10 |  |  | 可视化救治路径 | 系统提供卒中患者救治全过程可视化视图，通过时间维度展示患者的评估情况、溶栓用药、检验检查报告等时间信息。 |
| 11 |  | 卒中专科评估 | 专科评估 | ●针对患者救治期间，支持根据不同阶段设置卒中评估，包括到达医院时、溶栓前，溶栓后、血管内治疗前，血管内治疗后等。 |
| 12 |  |  | NIHSS评分 | 卒中患者救治过程中，医护人员通过评估并记录意识水平、提问、指令、凝视、视野、面瘫等项目，判定卒中患者神经缺损情况。 |
| 13 |  |  | GCS评分 | 卒中患者救治过程中，医护人员通过判断并记录睁眼反应、语言反应、肢体运动，评估患者昏迷程度。三者分数相加来评估，得分值越高，提示意识状态越好。 |
| 14 |  |  | MRS评分 | 卒中患者救治过程中，医护人员评估并记录脑卒中后患者的神经功能恢复情况。 |
| 15 |  |  | 洼田饮水试验 | 卒中患者救治过程中，医护人员评估并记录吞咽功能情况，判定救治疗效。 |
| 16 |  |  | ASPECT/MRI评分 | 卒中患者救治过程中，医护人员评估并记录皮层下结构区域、大脑中动脉皮层区域情况。 |
| 17 |  |  | TICI评分 | 卒中患者救治过程中，医护人员评估并记录血流关注分级及血管造影表现情况。 |
| 18 |  | 卒中专病病历 | 自动创建病历 | 系统接收卒中患者后，自动创建格式化卒中专病病历。系统实时采集数据、清洗数据、自动填入到卒中专病病历。 |
| 19 |  |  | 病历解析测度 | 提供解析后的可视化的专病病历，支持二次手动完善、校验功能； |
| 20 |  |  | 基本信息 | 系统自动获取或手工修正卒中患者基本信息，包括患者姓名、身份证号码、民族、出生年月、性别、年龄、电话等、患者住院ID、患者治疗类型等。 |
| 21 |  |  | 入院情况 | 系统自动获取或手工修正卒中患者入院信息，包括体格检查（身高、体重、BMI、收缩压、舒张压、脉搏）、入院情况（入院途径、来院方式、发病时间）、入院评估（MRS评分、NIHSS评分、吞咽功能评估）等。 |
| 22 |  |  | AIS静脉溶栓治疗 | ●系统自动获取或手工修正AIS静脉溶栓诊疗信息，包括发病机制、静脉溶栓治疗（静脉溶栓场所、静脉溶栓药物、溶栓并发症、未给予血管内治疗原因等）、溶栓评估（溶栓前NIHSS评分、溶栓后即刻NIHSS评分、溶栓后24小时NIHSS评分、7 ±2天NIHSS评分）、溶栓时间（发病时间、到院时间、静脉溶栓时间、自动计算ONT时间、自动计算DNT时间）、住院药物治疗（抗血小板药物、抗凝药物、降压药物、调脂药物、降糖药物）等。 |
| 23 |  |  | AIS介入再通 | ●系统自动获取或手工修正AIS介入再通诊疗信息，包括发病机制、血管内开通治疗（未溶栓原因、取栓方式、血管内开通方法、手术并发症等）、术前评估（NIHSS评分、ASPECT评分、mTICI分级）、手术时间（发病时间、到院时间、股动脉穿刺时间、自动计算OPT时间、自动计算DPT时间）、术后评估（NIHSS评分、mTICI分级、术后24小时NIHSS评分、术后7 ±2天NIHSS评分）、住院药物治疗（抗血小板药物、抗凝药物、降压药物、调脂药物、降糖药物）等。 |
| 24 |  |  | 脑出血 | 系统自动获取或手工修正脑出血诊疗信息，包括主要影像检查情况（出血部位、出血大小、颅内血管检查）、脑出血手术操作（手术开始时间、麻醉方式、手术方式、术后并发症、预后情况）、住院药物治疗（降压药物、调脂药物、降糖药物）等。 |
| 25 |  |  | 颅内动脉瘤 | 系统自动获取或手工修正颅内动脉瘤诊疗信息，包括主要影像检查情况（颅内血管检查）、动脉瘤手术操作（动脉瘤数量、侧别、部位、大小、类型、是否手术、手术类型、手术时间）等。 |
| 26 |  |  | CEA/CAS | 系统自动获取或手工修正（手动输入）CEA/CAS诊疗信息，包括手术操作（手术开始时间、手术部位、麻醉方式、实施的监测手段、是否采用补片、术后并发症）、术后药物治疗（术后抗血小板药物、术后抗凝药物、术后降压药物、术后调脂药物、术后降糖药物）等。 |
| 27 |  |  | 出院情况 | 系统自动获取或手工修正卒中患者出院信息，包括康复治疗（康复治疗方式、康复治疗场所）、出院情况（出院时间、离院方式、出院带药）、出院评估（MRS评分、NIHSS评分、GCS评分）等。 |
| 28 |  | 质控指标 | 中心17项质控 | ●依据《医院卒中中心建设与管理指导原则（试行）》（2016版），结合医院建设的实际，实现相应的卒中中心主要质控指标 17 项 |
| 29 |  |  |  | （1）卒中患者抵达急诊接受NIHSS评分的比例。 |
| 30 |  |  |  | （2）缺血性卒中患者在溶栓时间窗内接受静脉溶栓患者的比例。 |
| 31 |  |  |  | （3）在抵达医院60分钟内，急性缺血性卒中患者接受静脉溶栓患者的比例。 |
| 32 |  |  |  | （4）在发病6h内到达医院的急性缺血性卒中患者，从到达急诊至开始做多模式头颅CT/CTA或MRI/MRA的时间。完成头颅CT<25分钟的比例。 |
| 33 |  |  |  | （5）对急性缺血性卒中患者，从入院到开始血管内治疗的时间。 |
| 34 |  |  |  | （6）对缺血性卒中患者，在静脉溶栓治疗36h内发生症状性颅内出血的患者比例。 |
| 35 |  |  |  | （7）对急性缺血性卒中患者，在接受血管内治疗的36h内发生明显颅内出 血的患者比例。 |
| 36 |  |  |  | （8）对接受静脉溶栓或血管内治疗的急性缺血性卒中患者有治疗后90天 mRS记录的患者比例。 |
| 37 |  |  |  | （9）诊断性全脑血管造影检查术后24小时内患者的卒中发生率和死亡率。 |
| 38 |  |  |  | （10）接受CEA或CAS治疗的患者在30天内卒中发生率和死亡率。 |
| 39 |  |  |  | （11）SAH、ICH、AVM患者入院时病情严重程度评估率。 |
| 40 |  |  |  | （12）48小时内动脉瘤破裂导致的SAH患者从就诊到行动脉瘤夹闭或介入术治疗的平均时间。 |
| 41 |  |  |  | （13）AVM导致的卒中患者在30天内行外科或血管内治疗的比例。 |
| 42 |  |  |  | （14）卒中患者行去骨瓣减压、血肿清除术的比例及死亡率。 |
| 43 |  |  |  | （15）卒中患者行脑室外引流的比例及死亡率。 |
| 44 |  |  |  | （16）与华法林治疗相关的颅内出血率；INR升高（INR＞1.4）患者从入院到给予促凝血治疗后INR达标的平均时间。 |
| 45 |  |  |  | （17）各类型卒中，颅内外动脉狭窄，SAH或TIA患者入组相关临床试验研究的比例。 |
| 46 |  |  | 单项指标分析 | 支持按月、按季度、按年度、自定义时段查询单项指标，提供明细数据报表。 |
| 47 |  | 统计分析 | 人口数据类统计 | 提供卒中患者的相关报表统计，可筛选年龄段、性别、来院方式； |
| 48 |  |  | 高级数据统计 | 提供卒中患者诊疗数据的相关报表统计，如不同卒中诊断比例、卒中患者转归统计、历史卒中病人救治成功率统计等 |
| 49 |  |  | 质控指标统计 | 提供卒中患者质控指标的相关统计图表，如ONT、DNT、OPT、DPT。 |
| 50 |  | 数据上报 | 国家卒中数据平台 | ▲支持卒中电子病历与国家卒中平台政策对齐，协助质控数据上报，减少人员手工录入与二次修改造成的不便。【提供系统功能截图，并加盖投标人公章】 |
| 51 |  | 时间统一子系统 | 时间自动同步 | ●系统采用先进的时钟统一方案，保证多个临床科室和辅助检查科室如急诊科、抢救室、神内科、神外科、CT室、B超室等所有采集的时间标准化和统一化。 |
| 52 |  |  | 时间实时采集 | 采用规范的时间管理，对于关键时间节点采用系统自行记录或者客观的触发来记录时间节点，如在急救车、急诊科和导管室均安装了 物联设备。而对于患者发病时间、报警时间、心电图时间、分诊、抢救等各类时间，均通过系统自行记录时间节点。 |
| 53 |  | 系统集成 | HIS系统集成功能 | 与His系统数据对接，同步患者基本信息、医嘱信息、医院相关字典信息。 |
| 54 |  |  | EMR系统集成功能 | 与电子病历系统数据对接，同步抓取患者最新数据，从EMR中提取患者病程信息，供医生、护理人员进行查阅。 |
| 55 |  |  | LIS系统集成功能 | 与LIS系统数据对接，同步血液检查结果、微生物培养结果，并提供界面呈现给医护人员查看； |
| 56 |  |  | PACS系统集成功能 | 与PACS系统数据对接，呈现患者所有影像检查结果。 |
| 57 |  |  | 麻醉信息系统集成 | 支持对接麻醉信息系统，获取患者手术信息、手术时间。 |
| 58 |  |  | 院前急救系统集成 | 与急救系统集成，获取急救系统中提取患者基本就诊信息、生命体征、院前电子病历信息。 |
| 59 |  | 消息通知 | 系统消息 | 支持接收系统消息，包括新增病患、出路径患者、时间采集、评分、数据上报消息。 |
| 60 |  | 基础配置 | 路径节点设置 | 支持自定义配置不同采集类型的时间路径节点。支持配置系统采集时间节点，包括挂号时间、出检验报告时间、出检查报告时间等；支持配置设备采集时间节点，通过物联设备自动采集节点，如患者进入抢救室、患者到达CT室内、患者到达导管室等；支持配置人工采集节点，手工录入会诊到达时间等。支持增加、修改、启用/禁用、删除路径节点，支持设置节点为终止节点。 |
| 61 |  |  | 关键节点设置 | ●支持自定义设置质控项目，包括ONT、DNT、OPT、DNT、会诊到达等，设置质控项目的起止节点、质控目标值、质控预警值、质控告警值。支持关键质控指标标准的增加、修改、启用/禁用、删除。 |
| 62 |  |  | 病历解析设置 | 支持配置上报数据的数据来源、接入路径等。 |
| 63 |  |  | 药品维护 | 支持药品分类、药品信息内容查看； |
| 64 |  |  | 设备管理 | 支持维护患者手环和定位基站等。 |
| 65 |  | 系统设置 | 用户管理 | 提供系统用户组创建、修改、删除等功能 |
| 66 |  |  | 角色管理 | 支持新增、编辑、删除角色，设置分配角色人员权限。 |
| 67 |  |  | 菜单管理 | 支持设置菜单权限。 |

胸痛中心系统

| 序号 | 系统 | 功能模块 | 功能要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 胸痛中心系统 | 胸痛监控中心 | 监控仪表盘 | 提供胸痛中心监控仪表盘，展示胸痛患者总例数、未填报完成病历、病历完整度、死亡率，STEMI、NSTEMI/UA、主动脉夹层、肺动脉栓塞患者分布，以及不同诊断的平均住院天数、不同诊断的平均住院费用、ROSC成功率、不达标原因分析，实时反应工作质量。 |
|  |  | 胸痛患者管理 | 胸痛患者管理 | 建立“从患者呼救第一时刻”的实时联动机制，提供患者呼救120、自行来院、院内发病、外院转入等多种场景的应用功能。 根据医院提供的胸痛标识，系统自动获取胸痛患者，支持对已入径的胸痛患者进行时间管理、信息收集、专病病历创建、评估。 |
|  |  | 胸痛路径管理 | 在路径患者 | 系统接收胸痛患者后，自动进入胸痛救治时间路径。从“患者发病、院前急救、院内救治、患者去向”进行实时采集时间节点。 |
|  |  |  | 系统采集时间 | 系统采集节点根据患者发生的诊疗事件实时触发并采集，包括挂号时间、出检验报告时间、出检查报告时间、手术开始时间、手术结束时间等。 |
|  |  |  | 设备采集时间 | ▲设备采集节点根据患者佩戴的采集设备，通过物联网进行感应触发并实时采集，如患者到达抢救室、到达CT室、到达导管室等；【提供系统功能截图，并加盖投标人公章】 |
|  |  |  | 人工采集时间 | 人工采集时间根据设置的角色权限进行填写，如通知会诊医生、会诊医生到达时间等。提供手工录入、扫码采集两种方式，手工录入提供移动应用、电脑应用，扫码采集提供移动应用、二维码进行采集。 |
|  |  |  | 出路径患者 | 系统自动采集终止节点时间或手动结束路径，该患者立即退出路径。 |
|  |  |  | 质控预警通知 | 支持实时监控关键质控点，如FMC2ECG、D2B、D2N等，时间超过预警值、告警值，系统自动通知胸痛救治工作组人员，可根据医院质控要求进行设置实时提醒。 |
|  |  |  | 路径质控分析 | 支持针对不达标情况，进行填写原因分析； |
|  |  |  | 可视化救治路径 | 系统提供展示患者救治全过程可视化视图，通过时间维度展示患者的评估情况、用药、检验检查报告等时间信息。 |
|  |  | 胸痛专科评估 | GRACE评分 | 胸痛患者救治过程中，医护人员评估并记录GRACE评分，评估危险等级、死亡风险。 |
|  |  |  | HEART评分 | 胸痛患者救治过程中，医护人员评估并记录病史、心电图、年龄、危险因素、肌钙蛋白等情况。 |
|  |  |  | TIMI评分 | 胸痛患者救治过程中，医护人员评估并记录TIMI评分，提供ST段抬高心肌梗死、不稳定型心绞痛/非ST段抬搞型心绞痛评估方法。 |
|  |  | 胸痛专病病历 | 自动创建病历 | 系统接收胸痛患者后，自动创建格式化胸痛专病病历。系统实时采集数据、清洗数据、自动填入到胸痛专病病历。 |
|  |  |  | 病历解析测度 | 提供解析后的可视化的专病病历，支持二次手动完善、校验功能； |
|  |  |  | 胸痛患者人口基本情况 | 系统自动获取或手工修正胸痛患者基本信息，包括建立时间、人口基本信息(姓名、身份证号码、民族、出生年月、性别、年龄、电话、身高、体重等)等。 |
|  |  |  | 急救信息 | 系统自动获取或手工修正胸痛患者急救信息，包括患者基本信息（患者住院ID、患者门诊ID、发病时间、发病地址、医保情况等）、病情现状（是否持续性胸闷/胸痛等）、来院方式（来院方式、来院时间、首次医疗接触时间、院内首次接诊时间等）、基本患者生命体征（意识、呼吸、心率、收缩压、舒张压、脉搏、体温）等。 |
|  |  |  | 胸痛诊疗信息 | 系统自动获取或手工修正胸痛患者诊疗基本信息，包括心电图、实验室检查（肌钙蛋白、血清肌酐、D-二聚体、BNP 、NT-proBNP、Myo、CKMB）、心内科会诊（通知会诊时间、会诊时间）、初步诊断等。 |
|  |  |  | STEMI诊疗记录 | 系统自动获取或手工修正STEMI患者诊疗信息，包括诊断相关信息（初步诊断时间、心功能分级、患者去向）、初始药物（抗血小板、抗凝、他汀等）、再灌注措施等。其中，再灌注措施包括直接PCI手术（决定介入时间、启动导管室时间、开始知情同意时间、签署知情同意时间、患者到达导管室时间、开始穿刺时间、造影开始时间、TIMI血流分级、术中抗凝给药情况、手术结束时间、自动计算D2W时间、入路、冠脉造影、器械、术中并发症）、溶栓（溶栓场所、开始溶栓时间、溶栓结束时间、溶栓药物、溶栓再通）、择期介入手术（是否择期介入、决定介入手术时间、造影开始时间）、CABG手术（是否CABG、决定CABG时间、开始CABG时间）、转运PCI（是否转运PCI、转运PCI方式、接收转运患者的导管室信息）等。 |
|  |  |  | NSTEMI诊疗记录 | 系统自动获取或手工修正NSTEMI患者诊疗信息，包括诊断相关信息（初步诊断时间、心功能分级、患者去向）、初始药物（抗血小板、抗凝、他汀等）、胸痛评估（Grace评估、危险分层、再次危险分层）、处理策略等。其中，处理策略包括保守治疗、2h紧急介入治疗（决定介入时间、启动导管室时间、开始知情同意时间、签署知情同意时间、患者到达导管室时间、开始穿刺时间、造影开始时间、TIMI血流分级、术中抗凝给药情况、手术结束时间、入路、冠脉造影、器械、术中并发症等）、24h介入治疗（实际介入时间）、72h介入治疗、择期介入治疗、CABG。 |
|  |  |  | UA诊疗记录 | 系统自动获取或手工修正UA患者诊疗信息，包括诊断相关信息（初步诊断时间、心功能分级、患者去向）、初始药物（抗血小板、抗凝、他汀等）、胸痛评估（Grace评估、危险分层、再次危险分层）、处理策略等。其中，处理策略包括保守治疗、2h紧急介入治疗（决定介入时间、启动导管室时间、开始知情同意时间、签署知情同意时间、患者到达导管室时间、开始穿刺时间、造影开始时间、TIMI血流分级、术中抗凝给药情况、手术结束时间、入路、冠脉造影、器械、术中并发症等）、24h介入治疗（实际介入时间）、72h介入治疗、择期介入治疗、CABG。 |
|  |  |  | 主动脉夹层诊疗记录 | 系统自动获取或手工修正主动脉夹层患者诊疗信息，包括初步诊断时间、影像学检查（检查类型、检查时间）、夹层类型、治疗策略等。 |
|  |  |  | 肺动脉栓塞诊疗记录 | 系统自动获取或手工修正肺动脉栓塞患者诊疗信息，包括初步诊断时间、影像学检查（检查类型、检查时间）、治疗信息（危险分层、开始抗凝时间）、院内溶栓（溶栓筛查、溶栓治疗）等。 |
|  |  |  | 非ACS心源性胸痛诊疗记录 | 系统自动获取或手工修正非ACS心源性患者诊疗信息，包括初步诊断时间、非ACS心源性胸痛类型、处理措施等。 |
|  |  |  | 其他非心源性胸痛诊疗记录 | 系统自动获取或手工修正其他非心源性患者诊疗信息，包括初步诊断时间、其他非心源性胸痛类型、处理措施等。 |
|  |  |  | 待查胸痛诊疗记录 | 系统自动获取或手工修正待查胸痛患者诊疗信息，包括初步诊断时间、处理措施等。 |
|  |  |  | 患者转归 | 系统自动获取或手工修正胸痛患者出院信息，包括出院诊断、确诊时间、COVID-19排查情况、住院期间用药（降糖药物、口服抗凝药物、PCSK9）、危险因素（是否高血压、高血脂症、糖尿病、吸烟、肥胖等）、合并疾病（是否冠心病、心房颤动、心脏瓣膜病等）、检查结果（72h内肌钙蛋白、总胆固醇、甘油三酯等）、出院信息（住院天数、总费用、出院情况、离院宣教、出院时间、治疗结果）等。 |
|  |  | 质控指标 | 基础指标 | 依据《胸痛中心建设与管理指导原则（试行）的通知》（2017版），结合医院建设的实际，实现相应的胸痛中心主要质控指标 。 |
|  |  |  |  | 1)胸痛患者首诊时心电图检查比例。 |
|  |  |  |  | 2)从就诊到完成首份心电图的时间。 |
|  |  |  |  | 3)经院前急救中心（站）救护车转运的STEMI患者，从急救现场远程传输心电图至胸痛中心的比例。 |
|  |  |  |  | 4)全部STMI患者中接受早期再灌注的比例。 |
|  |  |  |  | 5)肌钙蛋白、D-二聚体、脑钠肽、血气分析等即时检测项目，从抽血到获取报告的时间。 |
|  |  |  |  | 6)D-二聚体和肌钙蛋白等联合检测的比例。 |
|  |  |  |  | 7)怀疑肺栓塞患者完成超声心动图或肺动脉CT血管造影检查的时间。 |
|  |  |  |  | 8)急性冠脉综合征、急性肺栓塞、急性主动脉夹层和张力性气胸患者的诊断符合率。 |
|  |  |  |  | 9)急性肺动脉栓塞患者规范治疗的比例。 |
|  |  |  |  | 10)接诊中低危胸痛患者6小时内分流（出院或转专科门诊）的比例。 |
|  |  |  | 分类指标（具备介入或手术能力的胸痛中心） | 11)进行直接PCI治疗的STEMI患者，从进入医院到进行球囊扩张的月平均时间（D-to-B时间）。 |
|  |  |  |  | 12)进行直接PCI治疗的STEMI患者，从医院医务人员接诊到球囊扩张的月平均时间（FMC-to-B时间）。 |
|  |  |  |  | 13)导管室从接到通知到准备就绪可以开展PCI的时间。 |
|  |  |  |  | 14)危重的急性肺动脉栓塞患者，从入院到开始静脉溶栓的时间；存在溶栓禁忌症的，从入院到开始实施导管碎栓、溶栓或手术取栓的时间和手术率。 |
|  |  |  |  | 15)Stanford A型主动脉夹层患者，从入院到开始实施外科手术的时间和手术率；不稳定性Stanford B型主动脉夹层患者，从入院到开始实施介入或外科手术的时间和手术率。 |
|  |  |  |  | 16)张力性气胸患者，从入院到实施外科手术的时间和手术率。 |
|  |  |  |  | 17)危重急性肺动脉栓塞患者的静脉溶栓率。 |
|  |  |  | 分类指标（不具备介入或手术能力的胸痛中心） | 18)需要转诊治疗的患者转诊率。 |
|  |  |  |  | 19)危重急性肺动脉栓塞患者的静脉溶栓率。 |
|  |  |  |  | 20)对于不能在120分钟内完成转运PCI的胸痛中心，适合溶栓的胸痛患者，接受溶栓治疗的比例；接受溶栓治疗的全部STEMI患者，入院至开始溶栓的时间；患者溶栓后转运的比例。 |
|  |  |  |  | 21)对于120分钟内能够完成转运PCI的胸痛中心，既往6个月，实施转运PCI的STEMI患者比例和向接诊医院传输心电图的比例；需要实施转运PCI的STEMI患者，从入院到转运出院的月平均时间（DIDO时间）。 |
|  |  |  | 单项指标分析 | 支持按月、按季度、按年度、自定义时段查询单项指标，提供明细数据图表。 |
|  |  | 统计分析 | 人口数据类统计 | 提供胸痛患者的相关报表统计，可筛选年龄段、性别、来院方式等。 |
|  |  |  | 高级数据统计 | 提供胸痛患者诊疗数据的相关报表统计，如不同胸痛诊断比例、胸痛患者转归统计、历史胸痛病人趋势统计等。 |
|  |  |  | 质控指标统计 | 提供胸痛患者质控指标的相关统计图表，如FMC2ECG、D2B、D2N等。 |
|  |  | 数据上报 | 国家胸痛数据平台 | ▲自动完成本地数据的采集，形成胸痛电子病历，与国家胸痛平台政策对齐，协助质控数据上报，减少人员手工录入与二次修改造成的不便。【提供系统功能截图，并加盖投标人公章】 |
|  |  | 时间统一子系统 | 时间自动同步 | 系统采用先进的时钟统一方案，保证多个临床科室和辅助检查科室如急诊科、抢救室、神内科、神外科、CT室、B超室等所有采集的时间标准化和统一化。 |
|  |  |  | 时间实时采集 | 采用规范的时间管理，对于关键时间节点采用系统自行记录或者客观的触发来记录时间节点，如在急救车、急诊科和导管室均安装了 物联设备。而对于患者发病时间、报警时间、心电图时间、分诊、抢救等各类时间，均通过系统自行记录时间节点。 |
|  |  | 系统集成 | HIS系统集成功能 | 与His系统数据对接，同步患者基本信息、医嘱信息、医院相关字典信息。 |
|  |  |  | EMR系统集成功能 | 与电子病历系统数据对接，同步抓取患者最新数据，从EMR中提取患者病程信息，供医生、护理人员进行查阅。 |
|  |  |  | LIS系统集成功能 | 与LIS系统数据对接，同步血液检查结果、微生物培养结果，并提供界面呈现给医护人员查看； |
|  |  |  | PACS系统集成功能 | 与PACS系统数据对接，呈现患者所有影像检查结果。 |
|  |  |  | 麻醉信息系统集成 | 支持对接麻醉信息系统，获取患者手术信息、手术时间。 |
|  |  |  | 院前急救系统集成 | 与急救系统集成，获取急救系统中提取患者基本就诊信息、生命体征、院前电子病历信息。 |
|  |  | 消息通知 | 系统消息 | 支持接收系统消息，包括新增病患、出路径患者、时间采集、评分、数据上报消息。 |
|  |  | 基础配置 | 路径节点设置 | 支持自定义配置不同采集类型的时间路径节点。支持配置系统采集时间节点，包括挂号时间、出检验报告时间、出检查报告时间等；支持配置设备采集时间节点，通过物联设备自动采集节点，如患者进入抢救室、患者到达CT室内、患者到达导管室等；支持配置人工采集节点，手工录入会诊到达时间等。支持增加、修改、启用/禁用、删除路径节点，支持设置节点为终止节点。 |
|  |  |  | 关键节点设置 | 支持自定义设置质控项目，包括FMC2ECG、D2B、D2N、会诊到达等，设置质控项目的起止节点、质控目标值、质控预警值、质控告警值。支持关键质控指标标准的增加、修改、启用/禁用、删除。 |
|  |  |  | 病历解析设置 | 支持配置上报数据的数据来源、接入路径等。 |
|  |  |  | 药品维护 | 支持药品分类、药品信息内容查看； |
|  |  |  | 设备管理 | 支持维护患者手环和定位基站等。 |
|  |  | 系统设置 | 用户管理 | 提供系统用户组创建、修改、删除等功能 |
|  |  |  | 角色管理 | 支持新增、编辑、删除角色，设置分配角色人员权限。 |
|  |  |  | 菜单管理 | 支持设置菜单权限。 |

创伤中心系统

| 序号 | 系统 | 功能模块 | 功能要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 创伤中心系统 | 创伤监控中心 | 监控仪表盘 | 提供创伤中心监控仪表盘，展示创伤患者总例数、未填报完成病历、病历完整度、死亡率，严重创伤救治时间趋势、创伤患者抢救室滞留中位数、创伤原因分布、受伤类型分布，以及创伤患者的平均住院天数、平均住院费用、不达标原因分析，实时反应工作质量，改善工作流程。 |
|  |  | 创伤患者管理 | 创伤患者管理 | 建立“从患者呼救第一时刻”实时联动机制，适用于患者呼救120、自行来院、院内发病、外院转入等多种场景患者。 根据医院提供的创伤标识，系统自动获取创伤患者，支持对已入径的创伤患者进行时间管理、信息收集、专病病历创建、评估等。 |
|  |  | 创伤路径管理 | 在路径患者 | 系统接收创伤患者后，自动进入创伤救治时间路径。从“患者发病、院前急救、院内救治、患者去向”进行实时采集时间节点。 |
|  |  |  | 系统采集时间 | 系统采集节点根据患者发生的诊疗事件实时触发并采集，包括挂号时间、出检验报告时间、出检查报告时间、手术开始时间、手术结束时间等。 |
|  |  |  | 设备采集时间 | ▲设备采集节点根据患者佩戴的采集设备，通过物联网进行感应触发并实时采集，如患者到达抢救室、到达CT室等。【提供系统功能截图，并加盖投标人公章】 |
|  |  |  | 人工采集时间 | 人工采集时间根据设置的角色权限进行填写，如通知会诊医生、会诊医生到达时间等。提供手工录入、扫码采集两种方式，手工录入提供移动应用、电脑应用，扫码采集提供移动应用、二维码进行采集。 |
|  |  |  | 出路径患者 | 系统自动采集终止节点时间或手动结束路径，该患者立即退出路径。 |
|  |  |  | 质控预警通知 | 支持实时监控关键质控点，如发病时间-到达医院时间的达标率、就诊到完成全身快速 CT等，时间超过预警值、告警值，系统自动通知创伤救治工作组人员，可根据医院质控要求进行设置实时提醒。 |
|  |  |  | 路径质控分析 | 支持针对不达标情况，进行填写原因分析； |
|  |  |  | 可视化救治路径 | 系统提供创伤患者救治全过程可视化视图，通过时间维度展示患者的评估情况、用药、检验检查报告等时间信息。 |
|  |  | 创伤专科评估 | TI评估 | 院内患者救治过程中，医护人员评估并记录创伤部位、伤型、循环、呼吸、意识情况，判定患者创伤严重程度。轻型或中度伤患者，进行急诊治疗；中度伤，进行住院治疗；极重伤常为多发伤，有死亡风险，进行及时抢救。 |
|  |  |  | ISS评估 | 院内患者救治过程中，医护人员对头颈部、面部、胸部、腹部、四肢、体表创伤部位进行评估并记录结果，判定患者创伤严重程度、死亡率。 |
|  |  |  | GCS评分 | 创伤患者救治过程中，医护人员通过判断并记录睁眼反应、语言反应、肢体运动，评估患者昏迷程度。三者分数相加来评估，得分值越高，提示意识状态越好。 |
|  |  |  | CRAMS评估 | 创伤患者院前急救过程中，急救医护人员评估并记录C循环、R呼吸、A胸腹、M运动、S语言情况，判定创伤患者的严重程度。 |
|  |  | 创伤专病病历 | 自动创建病历 | 系统接收创伤患者后，自动创建格式化创伤专病病历。系统实时采集数据、清洗数据、自动填入到创伤专病病历。 |
|  |  |  | 病历解析测度 | 提供解析后的可视化的专病病历，支持二次手动完善、校验功能； |
|  |  |  | 创伤患者基本情况 | 为创伤患者建立创伤专病病历，包括建立时间、患者基本信息(姓名、身份证号码、民族、出生年月、性别、年龄、电话等)、患者ID、发病地址、发病时间、呼救时间等。 |
|  |  |  | 诊疗信息 | 系统自动获取创伤患者诊疗信息，包括入院情况（来院方式、到达医院时间、挂号时间、患者去向等）、体格检查（意识、呼吸、心率、收缩压、舒张压、脉搏、体温）、创伤评估（CRAMS评估、ABCDE评估、TI评估、ISS评估等）、输血时间、检验报告时间、诊疗情况（创伤原因、受伤类型、创伤部位、气道、呼吸、大出血、循环）等。 |
|  |  |  | 患者转归 | 系统自动获取创伤患者出院信息，包括出院诊断、确诊时间、COVID-19排查情况、出院信息（离院方式、住院天数、总费用、出院时间）等。 |
|  |  | 质控指标 | 中心12项指标 | 依据《创伤中心建设与管理指导原则（试行）》，结合医院建设的实际，实现相应的创伤中心医疗 12项质量控制指标。 |
|  |  |  |  | （1）严重创伤患者到迖医院后至开始进行抢救的时间。 |
|  |  |  |  | （2）从就诊到完成全身快速 CT、胸片和骨盆片的检查时间。 |
|  |  |  |  | （3）患者需紧急输血时，从提出输血申请到护士执行输血的时间。 |
|  |  |  |  | （4）存在有上呼吸道损伤、狭窄、阻塞、气管食管瘘等影响正常通气时建立人工气道时间。 |
|  |  |  |  | （5）张力性气胸或中等量气血胸时，完成胸腔闭式引流时间。 |
|  |  |  |  | （6）抢救室滞留时间中位数：急诊抢救室患者从进入抢救室到离开抢救室的时间（以小时为单位）由长到短排列后取其中位数。 |
|  |  |  |  | （7）严重创伤患者从入院到出院之间的手术次数。 |
|  |  |  |  | （8）严重创伤患者重症监护病房住院天数。 |
|  |  |  |  | （9）严重创伤患者呼吸机使用时长（以小时为单位）和呼吸机相关肺炎发生率。 |
|  |  |  |  | （10）严重创伤患者（ISS>16者）抢救成功率。 |
|  |  |  |  | （11）创伤患者入院诊断与出院时确定性诊断的符合率。 |
|  |  |  |  | （12）年收治创伤患者人数。 |
|  |  |  | 单项指标分析 | 支持按月、按季度、按年度、自定义时段查询单项指标，提供明细数据图表。 |
|  |  | 统计分析 | 人口数据类统计 | 提供创伤患者的相关报表统计，可筛选年龄段、性别、来院方式等。 |
|  |  |  | 高级数据统计 | 提供创伤患者诊疗数据的相关报表统计，如不同创伤诊断比例、创伤患者转归统计、历史创伤病人趋势统计等。 |
|  |  |  | 质控指标统计 | 提供创伤患者质控指标的相关统计图表，如发病时间-到达医院时间、就诊到完成全身快速 CT。 |
|  |  | 时间统一子系统 | 时间自动同步 | 系统采用先进的时钟统一方案，保证多个临床科室和辅助检查科室如急诊科、抢救室、骨科、CT室、B超室等所有采集的时间标准化和统一化。 |
|  |  |  | 时间实时采集 | 采用规范的时间管理，对于关键时间节点采用系统自行记录或者客观的触发来记录时间节点，如在急救车、急诊科抢救室均安装了 物联设备。而对于患者发病时间、报警时间、分诊、抢救等各类时间，均通过系统自行记录时间节点。 |
|  |  | 系统集成 | HIS系统集成功能 | 与His系统数据对接，同步患者基本信息、医嘱信息、医院相关字典信息。 |
|  |  |  | EMR系统集成功能 | 与电子病历系统数据对接，同步抓取患者最新数据，从EMR中提取患者病程信息，供医生、护理人员进行查阅。 |
|  |  |  | LIS系统集成功能 | 与LIS系统数据对接，同步血液检查结果、微生物培养结果，并提供界面呈现给医护人员查看； |
|  |  |  | PACS系统集成功能 | 与PACS系统数据对接，呈现患者所有影像检查结果。 |
|  |  |  | 麻醉信息系统集成 | 支持对接麻醉信息系统，获取患者手术信息、手术时间。 |
|  |  |  | 院前急救系统集成 | 与急救系统集成，获取急救系统中提取患者基本就诊信息、生命体征、院前电子病历信息。 |
|  |  | 消息通知 | 系统消息 | 支持接收系统消息，包括新增病患、出路径患者、时间采集、评分、数据上报消息。 |
|  |  | 基础配置 | 路径节点设置 | 支持自定义配置不同采集类型的时间路径节点。支持配置系统采集时间节点，包括挂号时间、出检验报告时间、出检查报告时间等；支持配置设备采集时间节点，通过物联设备自动采集节点，如患者进入抢救室、患者到达CT室内、患者到达导管室等；支持配置人工采集节点，手工录入会诊到达时间等。支持增加、修改、启用/禁用、删除路径节点，支持设置节点为终止节点。 |
|  |  |  | 关键节点设置 | 支持自定义设置质控项目，包括发病时间-到达医院时间的达标率、就诊到完成全身快速 CT、会诊到达等，设置质控项目的起止节点、质控目标值、质控预警值、质控告警值。支持关键质控指标标准的增加、修改、启用/禁用、删除。 |
|  |  |  | 病历解析设置 | 支持配置病历的数据来源、接入路径等。 |
|  |  |  | 药品维护 | 支持药品分类、药品信息内容查看； |
|  |  |  | 设备管理 | 支持维护患者手环和定位基站等。 |
|  |  | 系统设置 | 用户管理 | 提供系统用户组创建、修改、删除等功能 |
|  |  |  | 角色管理 | 支持新增、编辑、删除角色，设置分配角色人员权限。 |
|  |  |  | 菜单管理 | 支持设置菜单权限。 |

危重孕产妇救治中心

| 序号 | 系统 | 功能模块 | 功能要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 危重孕产妇救治中心 | 危重孕产妇监控中心 | 监控仪表盘 | 提供危重孕产妇救治中心监控仪表盘，展示危重孕产妇患者总例数、未填报完成病历、病历完整度、死亡率，危重孕产妇救治时间、评分项目分布、高危妊娠等级、产妇结局，以及危重孕产妇患者的平均住院天数、平均住院费用、过程质控情况等，实时反应工作质量，改善工作流程。 |
|  |  | 危重孕产妇患者管理 | 危重孕产妇患者管理 | 建立“从患者呼救第一时刻”进行 实时联动机制，适用于患者呼救120、自行来院、院内发病、外院转入等多种场景患者。根据医院提供的危重孕产妇标识，系统自动获取危重孕产妇患者，支持对已入径的危重孕产妇患者进行时间管理、信息收集、专病病历创建、评估等。 |
|  |  | 危重孕产妇路径管理 | 在路径患者 | 系统接收危重孕产妇患者后，自动进入危重孕产妇救治时间路径。从“患者发病、院前急救、院内救治、患者去向”进行实时采集时间节点。 |
|  |  |  | 系统采集时间 | 系统采集节点根据患者发生的诊疗事件实时触发并采集，包括挂号时间、出检验报告时间、出检查报告时间、手术开始时间、手术结束时间等。 |
|  |  |  | 设备采集时间 | ▲设备采集节点根据患者佩戴的采集设备，通过物联网进行感应触发并实时采集，如患者到达抢救室、到达B超室等。【提供系统功能截图，并加盖投标人公章】 |
|  |  |  | 人工采集时间 | 人工采集时间根据设置的角色权限进行填写，如通知会诊医生、会诊医生到达时间等。提供手工录入、扫码采集两种方式，手工录入提供移动应用、电脑应用，扫码采集提供移动应用、二维码进行采集。 |
|  |  |  | 出路径患者 | 系统自动采集终止节点时间或手动结束路径，该患者立即退出路径。 |
|  |  |  | 路径质控分析 | 支持针对不达标情况，进行填写原因分析。 |
|  |  |  | 可视化救治路径 | 系统提供危重孕产妇患者救治全过程可视化视图，通过时间维度展示患者的评估情况、用药、检验检查报告等时间信息。 |
|  |  | 危重孕产妇专科评估 | Bishop评估 | 院内患者救治过程中，医护人员评估并记录危重孕产妇宫口开支、宫颈管消失、弹足底或插鼻反应、先露位置、宫颈硬度、宫口位置情况。 |
|  |  |  | Weitein's评分 | 院内患者救治过程中，医护人员评估并记录Bishop评分、剖宫产前后有阴道分娩史、前次手术指征情况。 |
|  |  |  | NST评估 | 院内患者救治过程中，医护人员评估并记录基线率、振幅、胎动时胎心率上升、胎动时胎心率改变、胎动次数情况。 |
|  |  |  | CST评估 | 院内患者救治过程中，医护人员评估并记录基线率、胎心率基幅度、线变异性频率、胎心率增速、胎心率减速情况。 |
|  |  |  | 高危妊娠评分 | 提供高危妊娠评分标准表，判定轻、中、重等级情况。 |
|  |  |  | APCHEII评估 | 提供APACHEII评分结果，自动统计患者的预计病死率和标化病死率 |
|  |  |  | NEWS评估 | 院内患者救治过程中，医护人员评估并记录率、收缩压、呼吸频率、体温、意识参数情况。 |
|  |  | 危重孕产妇专病病历 | 自动创建病历 | 系统接收危重孕产妇患者后，自动创建格式化危重孕产妇专病病历。系统实时采集数据、清洗数据、自动填入到危重孕产妇专病病历。 |
|  |  |  | 病历解析测度 | 提供解析后的可视化的专病病历，支持二次手动完善、校验功能； |
|  |  |  | 危重孕产妇患者基本情况 | 为危重孕产妇患者建立危重孕产妇专病病历，包括建立时间、患者基本信息(姓名、身份证号码、民族、出生年月、性别、年龄、电话等)、患者ID、发病地址、发病时间、呼救时间等。 |
|  |  |  | 诊疗信息 | 系统自动获取危重孕产妇患者诊疗信息，包括入院情况（来院方式、到达医院时间、挂号时间、患者去向等）、体格检查（意识、呼吸、心率、收缩压、舒张压、脉搏、体温、宫底高度、腹围、胎心率、胎方位等）、既往史（既往史、产次、孕次、妊娠合并病史、妊娠并发症史等）、孕期情况（末次月经日期、预产期、纠正预产期、胎动开始时间、妊娠并发症、高危因素、高危标志、高危妊娠等级、孕期情况等）、妊娠终止（妊娠终止方式、产时并发症、产妇结局、胎数等） |
|  |  |  | 患者转归 | 系统自动获取危重孕产妇患者出院信息，包括出院诊断、确诊时间、COVID-19排查情况、出院信息（离院方式、住院天数、总费用、离院宣教、出院时间、治疗结果）等。 |
|  |  | 多学科协同工作站 | 病人主页 | 可通过多学科协同工作站查询病人信息，可查看当前病人的数据信息，包括病种信息、可视化路径、评分、医嘱、检验、检查。 |
|  |  |  | 患者360 | 将患者从呼救到出院的所有诊疗数据进行整合，以数据集成模块为基础，通过标准化接口，对接医院第三方软件如HIS、LIS、PACS等，以及其他接入的医疗硬件设备和移动轨迹采集设备形成基础同步字典库，可自动采集与记录卒中患者数据，为卒中质控与统计分析做好基础数据收集。 |
|  |  |  | 远程会诊 | 支持远程视频交互功能，工作组中的医护人员可发起远程视频邀请，并选择相关工作组或用户利用WIFI/4G/5G与科室医生进行远程视频交流。 |
|  |  | 统计分析 | 人口数据类统计 | 提供危重孕产妇患者的相关报表统计，可筛选年龄段、性别、来院方式等。 |
|  |  |  | 高级数据统计 | 提供危重孕产妇患者诊疗数据的相关报表统计，如不同危重孕产妇诊断比例、危重孕产妇病人趋势统计等。 |
|  |  |  | 质控指标统计 | 提供危重孕产妇患者质控指标的相关统计图表，如平均启动急救团队时间（MDT接诊时间-到达时间）、平均DDI时间（紧急破宫产决定手术至胎儿娩出时间）。 |
|  |  | 时间统一子系统 | 时间自动同步 | 系统采用先进的时钟统一方案，保证多个临床科室和辅助检查科室如急诊科、抢救室、妇产科、CT室、B超室等所有采集的时间标准化和统一化。 |
|  |  |  | 时间实时采集 | 采用规范的时间管理，对于关键时间节点采用系统自行记录或者客观的触发来记录时间节点，如在急救车、抢救室均安装了 物联设备。而对于患者发病时间、报警时间、心电图时间、分诊、抢救等各类时间，均通过系统自行记录时间节点。 |
|  |  | 消息通知 | 系统消息 | 支持接收系统消息，包括新增病患、出路径患者、时间采集、评分、数据上报消息。 |
|  |  | 系统集成 | HIS系统集成功能 | 与His系统数据对接，同步患者基本信息、医嘱信息、医院相关字典信息。 |
|  |  |  | EMR系统集成功能 | 与电子病历系统数据对接，同步抓取患者最新数据，从EMR中提取患者病程信息，供医生、护理人员进行查阅。 |
|  |  |  | LIS系统集成功能 | 与LIS系统数据对接，同步血液检查结果、微生物培养结果，并提供界面呈现给医护人员查看； |
|  |  |  | PACS系统集成功能 | 与PACS系统数据对接，呈现患者所有影像检查结果。 |
|  |  |  | 麻醉信息系统集成 | 支持对接麻醉信息系统，获取患者手术信息、手术时间。 |
|  |  |  | 院前急救系统集成 | 与急救系统集成，获取急救系统中提取患者基本就诊信息、生命体征、院前电子病历信息。 |
|  |  |  | 急诊信息系统集成 | 与急诊信息系统集成，获取急诊信息系统中提取患者基本就诊信息、分诊信息、抢救治疗信息。 |
|  |  | 基础配置 | 路径节点设置 | 支持自定义配置不同采集类型的时间路径节点。支持配置系统采集时间节点，包括挂号时间、出检验报告时间、出检查报告时间等；支持配置设备采集时间节点，通过物联设备自动采集节点，如患者进入抢救室、患者到达B超室内等；支持配置人工采集节点，手工录入会诊到达时间等。支持增加、修改、启用/禁用、删除路径节点，支持设置节点为终止节点。 |
|  |  |  | 关键节点设置 | 支持自定义设置质控项目，包括MDT接诊时间-到达时间、紧急破宫产决定手术至胎儿娩出时间等，设置质控项目的起止节点、质控目标值、质控预警值、质控告警值。支持关键质控指标标准的增加、修改、启用/禁用、删除。 |
|  |  |  | 病历解析设置 | 支持配置病历的数据来源、接入路径等。 |
|  |  |  | 药品维护 | 支持药品分类、药品信息内容查看； |
|  |  |  | 设备管理 | 支持维护患者手环和定位基站等。 |
|  |  | 系统设置 | 用户管理 | 提供系统用户组创建、修改、删除等功能 |
|  |  |  | 角色管理 | 支持新增、编辑、删除角色，设置分配角色人员权限。 |
|  |  |  | 菜单管理 | 支持设置菜单权限。 |

危重新生儿救治中心

| 序号 | 系统 | 功能模块 | 功能要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 危重新生儿救治中心 | 危重新生儿数据监控中心 | 监控仪表盘 | 提供危重新生儿救治中心监控仪表盘，展示危重新生儿患者总例数、未填报完成病历、病历完整度、死亡率，危重新生儿分娩情况、评分项目分布、平均住院天数、平均住院费用、过程质控情况等，实时反应工作质量，改善工作流程。 |
|  |  | 危重新生儿患者管理 | 危重新生儿患者管理 | 建立“从患者呼救第一时刻”进行实时联动机制，适用于患者呼救120、自行来院、院内发病、外院转入等多种场景患者。 根据医院提供的危重新生儿标识，系统自动获取危重新生儿患者，支持对已入径的危重新生儿患者进行时间管理、信息收集、专病病历创建、评估等。 |
|  |  | 危重新生儿路径管理 | 在路径患者 | 系统接收危重新生儿患者后，自动进入危重新生儿救治时间路径。从“患者发病、院前急救、院内救治、患者去向”进行实时采集时间节点。 |
|  |  |  | 系统采集时间 | 系统采集节点根据患者发生的诊疗事件实时触发并采集，包括挂号时间、出检验报告时间、出检查报告时间、手术开始时间、手术结束时间等。 |
|  |  |  | 设备采集时间 | ▲设备采集节点根据患者佩戴的采集设备，通过物联网进行感应触发并实时采集，如患者到达抢救室、到达妇产科等；【提供系统功能截图，并加盖投标人公章】 |
|  |  |  | 人工采集时间 | 人工采集时间根据设置的角色权限进行填写，如通知会诊医生、会诊医生到达时间等。提供手工录入、扫码采集两种方式，手工录入提供移动应用、电脑应用，扫码采集提供移动应用、二维码进行采集。 |
|  |  |  | 出路径患者 | 系统自动采集终止节点时间或手动结束路径，该患者立即退出路径。 |
|  |  |  | 路径质控分析 | 支持针对不达标情况，进行填写原因分析。 |
|  |  |  | 可视化救治路径 | 系统提供危重新生儿患者救治全过程可视化视图，通过时间维度展示患者的评估情况、用药、检验检查报告等时间信息。 |
|  |  | 危重新生儿专科评估 | CRIB评分 | 院内患者救治过程中，医护人员评估并记录危重新生儿出生体重、胎龄、先天畸形、出生12小时最大碱剩余、出生12小时最小的吸入氧浓度、出生12小时最大的吸入氧浓度情况。 |
|  |  |  | Apgar评分 | 院内患者救治过程中，医护人员评估并记录危重新生儿皮肤颜色、心率、弹足底或插鼻反应、肌张力、呼吸情况。 |
|  |  |  | SNAPPE II评分 | 院内患者救治过程中，医护人员评估并记录危重新生儿平均血压、最低体温、PO2(mmHg)/FiO2(%)、最低血清PH值、多发惊厥、尿量、Apgar得分、出生体重、小于胎龄儿情况。 |
|  |  |  | 新生儿危重病例评分 | 提供新生儿危重病例评分表，判定新生儿危重情况。 |
|  |  | 危重新生儿专病病历 | 自动创建病历 | 系统接收危重新生儿患者后，自动创建格式化危重新生儿专病病历。系统实时采集数据、清洗数据、自动填入到危重新生儿专病病历。 |
|  |  |  | 病历解析测度 | 提供解析后的可视化的专病病历，支持二次手动完善、校验功能； |
|  |  |  | 患儿基本情况 | 为危重新生儿患者建立危重新生儿专病病历，包括建立时间、患者基本信息(姓名、身份证号码、民族、出生年月、性别、年龄、电话等)、患者ID、发病地址、发病时间、呼救时间等。同时，可以查看母亲信息。 |
|  |  |  | 诊疗信息 | 系统自动获取危重新生儿患者诊疗信息，包括产时情况（羊水量、污染度、胎盘、脐带、产程、Apgar评分、复苏方式、复苏用药）等。 |
|  |  |  | 患者转归 | 系统自动获取危重新生儿患者出院信息，包括出院诊断、确诊时间、出院信息（离院方式、住院天数、总费用、出院时间、治疗结果）等。 |
|  |  | 多学科协同工作站 | 病人主页 | 可通过多学科协同工作站查询病人信息，可查看当前病人的数据信息，包括病种信息、可视化路径、评分、医嘱、检验、检查。 |
|  |  |  | 患者360 | 将患者从呼救到出院的所有诊疗数据进行整合，以数据集成模块为基础，通过标准化接口，对接医院第三方软件如HIS、LIS、PACS等，以及其他接入的医疗硬件设备和移动轨迹采集设备形成基础同步字典库，可自动采集与记录患者数据，为质控与统计分析做好基础数据收集。 |
|  |  |  | 远程会诊 | 支持远程视频交互功能，工作组中的医护人员可发起远程视频邀请，并选择相关工作组或用户利用WIFI/4G/5G与科室医生进行远程视频交流。 |
|  |  | 统计分析 | 人口数据类统计 | 提供危重新生儿患者的相关报表统计，可筛选年龄段、性别、来院方式等。 |
|  |  |  | 高级数据统计 | 提供危重新生儿患者诊疗数据的相关报表统计，如不同危重新生儿诊断比例、危重新生儿病人趋势统计等。 |
|  |  |  | 质控指标统计 | 提供危重新生儿患者质控指标的相关统计图表，如平均启动急救团队时间（MDT接诊时间-到达时间）。 |
|  |  | 时间统一子系统 | 时间自动同步 | 系统采用先进的时钟统一方案，保证多个临床科室和辅助检查科室如急诊科、抢救室、妇产科、CT室、B超室等所有采集的时间标准化和统一化。 |
|  |  |  | 时间实时采集 | 采用规范的时间管理，对于关键时间节点采用系统自行记录或者客观的触发来记录时间节点，如在急救车、抢救室均安装了 物联设备。而对于患者发病时间、报警时间、心电图时间、分诊、抢救等各类时间，均通过系统自行记录时间节点。 |
|  |  | 消息通知 | 系统消息 | 支持接收系统消息，包括新增病患、出路径患者、时间采集、评分、数据上报消息。 |
|  |  | 系统集成 | HIS系统集成功能 | 与His系统数据对接，同步患者基本信息、医嘱信息、医院相关字典信息。 |
|  |  |  | EMR系统集成功能 | 与电子病历系统数据对接，同步抓取患者最新数据，从EMR中提取患者病程信息，供医生、护理人员进行查阅。 |
|  |  |  | LIS系统集成功能 | 与LIS系统数据对接，同步血液检查结果、微生物培养结果，并提供界面呈现给医护人员查看； |
|  |  |  | PACS系统集成功能 | 与PACS系统数据对接，呈现患者所有影像检查结果。 |
|  |  |  | 麻醉信息系统集成 | 支持对接麻醉信息系统，获取患者手术信息、手术时间。 |
|  |  |  | 院前急救系统集成 | 与急救系统集成，获取急救系统中提取患者基本就诊信息、生命体征、院前电子病历信息。 |
|  |  |  | 急诊信息系统集成 | 与急诊信息系统集成，获取急诊信息系统中提取患者基本就诊信息、分诊信息、抢救治疗信息。 |
|  |  | 基础配置 | 路径节点设置 | 支持自定义配置不同采集类型的时间路径节点。支持配置系统采集时间节点，包括挂号时间、出检验报告时间、出检查报告时间等；支持配置设备采集时间节点，通过物联设备自动采集节点，如患者进入产科等；支持配置人工采集节点，手工录入会诊到达时间等。支持增加、修改、启用/禁用、删除路径节点，支持设置节点为终止节点。 |
|  |  |  | 关键节点设置 | 支持自定义设置质控项目，包括MDT接诊时间-到达时间等，设置质控项目的起止节点、质控目标值、质控预警值、质控告警值。支持关键质控指标标准的增加、修改、启用/禁用、删除。 |
|  |  |  | 病历解析设置 | 支持配置病历的数据来源、接入路径等。 |
|  |  |  | 药品维护 | 支持药品分类、药品信息内容查看； |
|  |  |  | 设备管理 | 支持维护患者手环和定位基站等。 |
|  |  | 系统设置 | 用户管理 | 提供系统用户组创建、修改、删除等功能； |
|  |  |  | 角色管理 | 支持新增、编辑、删除角色，设置分配角色人员权限； |
|  |  |  | 菜单管理 | 支持设置菜单权限。 |

配套硬件部分

| 序号 | 类别 | 设备名称 | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 救护车改造 | 车载触摸屏操控设备 | 1）内核≥8核；主频≥2.0GHz；内存（ROM+RAM）≥256GB+16GB 2）触控屏尺寸≥13寸 3）≥500万像素摄像头 |
|  |  | 读卡器 | 1）●支持中华人民共和国居民身份证、港澳居民来往内地通行证、台湾居民来往大陆通行证读取录入 2）支持常见一维二维码扫码 |
|  |  | 全向麦克风 | 1）麦克风：内置麦克风，360°全向拾音 |
|  |  | 医疗舱摄像头 | 1)像素≥200W 2)焦距≥2.8mm 3)红外夜视距离≥20m 4)供电方式：POE 5)探头个数：≥1个 |
|  |  | 急救工作站5G PDA | 1）处理器：性能≥8核2.2GHz高性能处理器 2）操作系统：Android 12.0及以上 3）内存（ROM+RAM）≥64GB+4GB |
|  |  | 5G网络通讯模块 | 1)支持工业级无线模块标准频段 2)接口：1*WAN/LAN、RJ45接口、LAN接口 |
|  |  | 物联网卡 | 1）支撑车载网络数据传输 |
|  |  | 救护车改造 | 1）提供急救车配套设备和院前急救车载系统的安装、集成、连接、调试等服务，实现对急救车升级改造 |
|  | 院前急救院内会诊中心 | 院内显示终端 | 1）屏幕尺寸≥55英寸；屏幕比例：16:9；对比度≥1200:1；RAM≥4G，ROM≥32G； 2）整机采用3.2mm AG 防眩光钢化玻璃，表面硬度≥9H，透光率≥88% 3）支持内嵌院前急救系统 4）支持发起远程会诊及院前急救信息显示，包括：患者信息、医嘱、评分等 |
|  |  | 音频终端 | 1）麦克风拾音范围≥2.5米 2）麦克风频率响应：100Hz-6.7kHz 3)全双工音频 4)噪声和回声抑制技术 |
|  | 院前急救配套服务 | 云会诊 | 1）用于提供院前急救远程会诊服务 |
|  | 预检分诊工作站配套硬件 | 预检分诊移动工作站 | - 1）触摸屏操控设备：CPU 性能不低于六核十二线程处理器； 内存+硬盘不低于 8GB+256G； 屏幕尺寸不低于 23.8英寸； 分辨率≥1920*1080； 操作系统整体性能不低于Windows10； 支持无线网络，天线内置不外漏 - 2）支持对外输出AC220V 电源供其他设备供电， 功率≥100 瓦 - 3）工作台面尺寸： ≥(长)840mm*（宽）480mm； 车体外观尺寸: ≥长 980mm*宽 480mm*高 810mm - 4）台面支持无线充≥9 瓦， 支持手机和 PDA 无线充电 - 5）不少于 3 层的高强度抽屉 |
|  |  | 麦克风 | - 1） 支持拾取声音信息，拾音距离 0.3-2.5m，频率响应80Hz-16kHz，信噪比≥65dB，内置主动降噪、回声消除、自动增益；接口：USB免驱接口，屏蔽布线， 抗电磁干扰，不影响院内医疗设备。 |
|  |  | 读卡器 | 1）支持中华人民共和国居民身份证、港澳居民来往内地通行证、台湾居民来往大陆通行证读取录入 2）支持常见一维二维码扫码 |
|  |  | 分诊摄像头 | 1）像素：≥200W 2）探头个数：≥1个 |
|  | 急诊移动护理配套硬件 | 移动端5G PDA | 1）处理器：性能≥8核2.2GHz高性能处理器 2）内存（ROM+RAM）≥64GB+4GB |
|  | 急诊输液配套 | 输液显示终端 | 1）屏幕尺寸≥55英寸 2）支持内嵌急诊输液系统 3）支持对患者进行输液呼叫，呼叫内容按科室需求后台配置 4）支持显示输液患者基本信息及患者队列 |
|  | 急诊配套硬件 | 质控显示终端 | 1）屏幕尺寸≥55英寸；屏幕比例：16:9；对比度≥1200:1；RAM≥4G，ROM≥32G 2）支持内嵌急诊临床信息系统 3）支持显示急诊16项质控指标 4）支持显示急诊运营数据，包括各区域占比、各科室占比、就诊级别占比、挂号人次等 5）支持查看患者基本信息及诊疗信息 |
|  |  | 数据采集器 | 1）以太网端口数量：≥1；速率：10/100 Mbps，自适应MDI/MDIX 2）串口端口数量：≥1；串口类型：RS-232；接头：8针RJ45 |
|  |  | 移动工作站 | - 1）CPU性能不低于六核十二线程处理器；内存+硬盘不低于8GB+256G；屏幕尺寸不低于23.8 英寸；分辨率≥1920*1080；支持无线网络，天线内置不外漏。 - 2）具有电量指示灯。 - 3）充满电时间不高于5小时；连续使用时长不低于8小时。 - 4）配置升降控制面板；支持语言电动升降 - 5）配置有不少于 4 个 USB2.0 接口。 - 6）4个万向脚轮；2 个前轮带刹车功能，脚踏式刹车。 - 7）自带扫描头功能：内置扫描头，支持扫描一维码、二维码功能。 |
|  |  | 患者签字板 | 1）屏幕：≥13英寸 2）分辨率：≥1920*1080 |
|  | 五大中心配套硬件 | 移动端5G PDA | 1）处理器：性能≥8核2.2GHz高性能处理器 2）内存（ROM+RAM）≥64GB+4GB |
|  |  | 物联网基站 | 1）网络：支持无线WiFi /有线方式连接到内网服务器，wifi支持2.4G 或 5G，无线标准 802.11a/b/g/n 2）电源：支持AC/POE方式供电 |
|  |  | 物联网时间同步基站 | 1)网络：支持无线WIFI方式连入医院内网 2)蓝牙：内置1个蓝牙 4.2模块， -96dBm sensitivity, 3）电源：支持220V供电 |
|  |  | 高级绿道手环 | 1)缓存：≥512KB FLASH 2)静态存储：≥48KB SRAM 3)数据通讯：蓝牙或2.4G RFID 4)充电方式：顶针充电 |
|  |  | 绿道手环充电架 | 1)输入：220V 2)输出：5V，总电流20A 3)手环磁吸充电位：≥16个 |
|  |  | 绿色通道时间管理 | 1）支持自动计时，当到达/离开绿色通道交接区域（节点）时，由基站自动扫描到手环，系统后台自动计录时间 2)支持按键计时，当进行某项抢救操作（抽血、溶栓、心电等）时，医护人员可通过手环对应按键记录操作时间 3）支持手环电量监测，低电量报警 |