## Sheet1
中山大学附属第一医院广西医院2026年计量检测设备清单
序号 | 器具名称 | 数量（单位:套） | 检测类型 | 备注 | 单价（元） | 总价（元）
1 | 温度计 | 2 | 检定 | 数字温度计：校准
2 | 游标卡尺 | 1 | 检定
3 | 电子案秤 | 1 | 检定
4 | 电子温湿度表 | 1 | 校准
5 | 恒温水浴箱 | 1 | 校准
6 | 三孔电热恒温水槽 | 1 | 校准
7 | 脉搏血氧饱和度监护仪 | 3 | 校准
8 | 高速离心机 | 1 | 校准
9 | 高温恒温培养箱 | 1 | 校准
10 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 1 | 校准
11 | 血液加温仪 | 1 | 校准
12 | 电子婴儿秤 | 4 | 检定
13 | 数显恒温三用水箱 | 2 | 校准
14 | 水浴锅 | 2 | 校准
15 | 半导体冷热箱 | 1 | 校准
16 | 冰冻血液解冻箱 | 1 | 校准
17 | 复苏联动呼吸机 | 1 | 校准
18 | 血小板恒温振荡保存箱 | 1 | 校准
19 | 生化培养箱 | 1 | 校准
20 | 体重秤 | 15 | 检定
21 | 彩色多普勒超声系统（含母亲/胎儿参数监护仪） | 1 | 检定
22 | 酶标仪 | 1 | 检定
23 | 医用超低温冷冻箱 | 1 | 校准
24 | 蒸汽灭菌器 | 9 | 校准
25 | 温湿度记录仪 | 4 | 校准 | 电子
26 | 孵育器 | 2 | 校准
27 | 高速冷冻离心机 | 2 | 校准
28 | 微量高速台式离心机 | 2 | 校准
29 | 低温恒温培养箱 | 2 | 校准
30 | 压力表 | 32 | 检定
31 | 电子温度计 | 3 | 校准
32 | 电子天平 | 2 | 检定
33 | 烤箱 | 2 | 校准
34 | 纯水机 | 2 | 校准
35 | 医用冷藏冰箱 | 2 | 校准
36 | 医用血液冷藏箱 | 2 | 校准
37 | 麻醉机 | 2 | 校准
38 | 二氧化碳培养箱 | 1 | 校准
39 | 红外体温枪 | 6 | 校准
40 | 医用离心机 | 3 | 校准
41 | 双能X射线骨密度仪 | 1 | 检定
42 | 移液器（1组10套） | 10 | 检定
43 | 电阻率检测仪 | 2 | 校准
44 | 叠加式恒温摇床 | 3 | 校准
45 | 送风定温恒温箱 | 3 | 校准
46 | 新生儿黄疸治疗仪 | 3 | 校准
47 | 超声波身高体重秤 | 4 | 校准
48 | 肺功能仪 | 3 | 校准
49 | 移液器（1组5套） | 15 | 检定
50 | 冷库 | 3 | 校准
51 | 医用低温冰箱 | 3 | 校准
52 | 医用冷藏冷冻冰箱 | 3 | 校准
53 | 医用冷冻冰箱 | 3 | 校准
54 | 洁净工作台 | 2 | 校准
55 | 药品阴凉柜 | 4 | 校准
56 | 温度采集模块 | 8 | 校准
57 | 便携式彩色多普勒超声系统 | 4 | 检定
58 | 物联网记录仪 | 13 | 校准 | 温湿度监测记录仪
59 | 温湿度计 | 14 | 校准 | 指针式
60 | 新生儿黄疸治疗箱 | 6 | 校准
61 | 急救转运呼吸机 | 7 | 校准
62 | 医用冷藏冷冻箱 | 6 | 校准
63 | 婴儿培养箱 | 12 | 校准
64 | 医用低温保存箱 | 10 | 校准
65 | 冷藏冷冻箱 | 10 | 校准
66 | 冰箱 | 14 | 校准
67 | 医用冰箱 | 15 | 校准
68 | 加样枪 | 67 | 检定
69 | 麻醉机 | 17 | 校准
70 | 高频电刀 | 20 | 校准
71 | 无创呼吸机 | 20 | 校准
72 | 离心机 | 27 | 校准
73 | 彩色超声诊断仪 | 21 | 检定
74 | 医用磁共振成像系统（MRI) | 3 | 校准
75 | 无线智能温湿度监控终端 | 79 | 校准
76 | 血液透析机 | 20 | 校准
77 | 生物安全柜 | 16 | 校准
78 | 除颤仪 | 31 | 校准
79 | 医用冷藏箱 | 33 | 校准
80 | 血液透析滤过机 | 30 | 校准
81 | 呼吸机 | 57 | 校准
82 | 输液泵 | 125 | 校准
83 | 双通道注射泵 | 74 | 校准
84 | 单通道注射泵 | 225 | 校准
85 | 监护仪 | 284 | 强制检定 |  | 包含在项目整体成本内，不进行报价 | 包含在项目整体成本内，不进行报价
86 | 遥测监护系统 | 43 | 强制检定 |  | 包含在项目整体成本内，不进行报价 | 包含在项目整体成本内，不进行报价
87 | 电子血压计 | 34 | 强制检定 |  | 包含在项目整体成本内，不进行报价 | 包含在项目整体成本内，不进行报价
88 | 动态心电记录仪 | 33 | 强制检定 |  | 包含在项目整体成本内，不进行报价 | 包含在项目整体成本内，不进行报价
89 | 血压计 | 33 | 强制检定 |  | 包含在项目整体成本内，不进行报价 | 包含在项目整体成本内，不进行报价
90 | 多导联心电分析系统 | 30 | 强制检定 |  | 包含在项目整体成本内，不进行报价 | 包含在项目整体成本内，不进行报价
91 | 动态血压计 | 28 | 强制检定 |  | 包含在项目整体成本内，不进行报价 | 包含在项目整体成本内，不进行报价
92 | 台式血压计 | 24 | 强制检定 |  | 包含在项目整体成本内，不进行报价 | 包含在项目整体成本内，不进行报价
93 | 多参数生命体征监测仪 | 5 | 校准
94 | 电子血压计（血压脉搏检测装置） | 4 | 强制检定 |  | 包含在项目整体成本内，不进行报价 | 包含在项目整体成本内，不进行报价
95 | 水银血压计 | 3 | 强制检定 |  | 包含在项目整体成本内，不进行报价 | 包含在项目整体成本内，不进行报价
96 | 医用数字摄影（DR）系统X射线辐射源 | 3 | 强制检定 |  | 包含在项目整体成本内，不进行报价 | 包含在项目整体成本内，不进行报价
97 | 脑电图机 | 2 | 强制检定 |  | 包含在项目整体成本内，不进行报价 | 包含在项目整体成本内，不进行报价
98 | 数字化多功能脑电图仪 | 2 | 强制检定 |  | 包含在项目整体成本内，不进行报价 | 包含在项目整体成本内，不进行报价
99 | 医用血管造影X射线系统（DSA） | 2 | 强制检定 |  | 包含在项目整体成本内，不进行报价 | 包含在项目整体成本内，不进行报价
100 | 医用诊断X射线辐射源(C臂) | 2 | 强制检定 |  | 包含在项目整体成本内，不进行报价 | 包含在项目整体成本内，不进行报价
101 | 医用诊断螺旋计算机断层摄影装置（CT）X射线辐射源 | 2 | 强制检定 |  | 包含在项目整体成本内，不进行报价 | 包含在项目整体成本内，不进行报价
102 | 多参数监护仪（六分钟步行测试系统） | 1 | 强制检定 |  | 包含在项目整体成本内，不进行报价 | 包含在项目整体成本内，不进行报价
103 | 口腔颌面曲面体层X射线机 | 1 | 强制检定 |  | 包含在项目整体成本内，不进行报价 | 包含在项目整体成本内，不进行报价
104 | 立式血压计 | 1 | 强制检定 |  | 包含在项目整体成本内，不进行报价 | 包含在项目整体成本内，不进行报价
105 | 数字化X射线摄影透视系统 | 1 | 强制检定 |  | 包含在项目整体成本内，不进行报价 | 包含在项目整体成本内，不进行报价
106 | 数字化医用X射线摄影系统 | 1 | 强制检定 |  | 包含在项目整体成本内，不进行报价 | 包含在项目整体成本内，不进行报价
107 | 无创连续血压测量仪 | 1 | 强制检定 |  | 包含在项目整体成本内，不进行报价 | 包含在项目整体成本内，不进行报价
108 | 牙科X射线机 | 1 | 强制检定 |  | 包含在项目整体成本内，不进行报价 | 包含在项目整体成本内，不进行报价
109 | 医用乳腺X射线辐射源 | 1 | 强制检定 |  | 包含在项目整体成本内，不进行报价 | 包含在项目整体成本内，不进行报价
110 | 多导脑电地形图仪 | 3 | 校准
111 | 安全阀 | 11 | 检验
合计报价（元）
医疗设备计量服务费技术参数需求 : 1.计量检测设备范围 （1）供应商应确保采购人委托的医疗设备计量项目在其已获取的CNAS认可能力范围或法定计量检定机构授权能力范围内。 （2）医用计量器具包含：强制检定的器具、非强制检定的器具、建议周期校准的器具，其中强制检定类计量器具检测费用包含在项目整体成本内不进行报价。 （3）开展检测必须依据现行有效的国家计量检定规程或校准规范等技术规范，对具有计量检定规程的设备，应依据计量检定规程进行检定，出具检定证书；对具有校准规范的设备，应依据校准规范进行校准，出具校准证书； 2.供货商具备以下证书（以下第1点要求必须提供，第2、3点如有请提供）： （1）通过CNAS认证或中国计量认证（CMA）； （2）有法定计量检定机构计量授权书（如有请提供）； （3）有在有效期内监护仪、血压计、X线设备、呼吸机、婴儿培养箱、血透机、磁共振等医疗设备的社会共用计量标准证书（如有请提供）。 3.供应商具备独立完成检定、校准项目的实验室和仪器设备及技术人员。 ▲4.本次计量检测服务为统一打包，供应商需完成采购人《计量检测设备清单》内所有项目计量检测，原则上计量服务供货商自身完成以上所有计量项目。供应商不具备采购人委托医疗设备（上表中）的授权或认可能力时，可委托资质条件和技术能力不低于供应商的计量机构实施（报告由委托法定计量机构出具），并征得采购人同意，委托费用由服务供应商负责。 5.供应商可按采购人要求提供电子版或纸质检定、校准证书。 ▲6.完成时间:现场校准完成后7个工作日内出具校准证书 ▲7.采购人委托的计量器具因无法现场检定，需送检产生的运输或邮寄费用由供应商负责。 8.服务期：1年。 报价要求： 1.本项目预算金额为41万元，最高限价41万元。合计报价不得超出最高限价，否则报价无效。 2.所有参数需进行对应响应，提供需求参数偏离表，缺漏、不提供则认定为响应无效。 3.根据《计量检测设备清单》进行响应时请增加说明列说明由本公司完成计量或委托其他计量机构完成计量。 付款要求： 1.采购费用按年度进行结算，双方于服务期结束后完成采购量的核对。采购人向供应商支付采购费用前，供应商应向采购人提供合法有效的发票及按验收标准所提交合格的验收结算资料（检定、校准证书原件）；双方确认无误后，年度采购费用由采购人以银行转账方式支付给供应商。 2.本项目采用单价及总价报价，按照最终实际计量检测并验收合格设备数量乘以最终项目收费单价进行结算。一年内最终结算金额不得超过本项目预算金额41万元，结算金额超过本项目预算金额，本采购合同自动终止。